## カタログ訂正・追記
掲載カタログ | [7 empty] | 品番 | 商品名 | 項目 | 内容
総合・SQ 2023 | NV 2024 | ナビ助 2023 | SF 2020 | SF 2016 | AP 2023 | AT 2021 | 設備 2024 | 品番 | 商品名 | 項目 | 変更前 | 変更後
41 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-7833-11 | ハイテンプオーブン （ETTAS） HTO-300S | 仕様 | 内装：SUS310 | 内装：SUS430
41 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-7833-11-22 | ハイテンプオーブン （ETTAS） 出荷前点検検査書付き HTO-300S | 仕様 | 内装：SUS310 | 内装：SUS430
41 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-7833-12 | ハイテンプオーブン （ETTAS） HTO-450S | 仕様 | 内装：SUS310 | 内装：SUS430
41 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-7833-12-22 | ハイテンプオーブン （ETTAS） 出荷前点検検査書付き HTO-450S | 仕様 | 内装：SUS310 | 内装：SUS430
41 | ― | ― | ― | ― | ― | 115 | ― | 2-7833-12-60 | ハイテンプオーブン （ETTAS） レンタル5日 HTO-450S | 仕様 | 内装：SUS310 | 内装：SUS430
65 | 866 | ― | 59 | ― | ― | ― | ― | 1-6035-11 | パーソナルインキュベーター PIC-101 | 特長・仕様 | 4種のタイマー機能（ON・OFF・ON/OFF・SVスタート）付きです。 タイマー機能：ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー | 3種のタイマー機能（ON・OFF・SVスタート）付きです。 タイマー機能：ON・OFF・SVタイマー
65 | 866 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-6035-11-22 | パーソナルインキュベーター 点検検査書付き PIC-101 | 特長・仕様 | 4種のタイマー機能（ON・OFF・ON/OFF・SVスタート）付きです。 タイマー機能：ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー | 3種のタイマー機能（ON・OFF・SVスタート）付きです。 タイマー機能：ON・OFF・SVタイマー
76 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-6142-11 | 小型振盪恒温器 PIC-101S | 特長・仕様 | 4種のタイマー機能（ON・OFF・ON/OFF・SVスタート）を標準装備しています。 タイマー機能：ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー 安全装置：温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー | 3種のタイマー機能（ON・OFF・SVスタート）を標準装備しています。 タイマー機能：ON・OFF・SVタイマー 安全装置：温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー、センサー断線警報
76 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-6142-11-60 | 小型振盪恒温器 レンタル5日 PIC-101S | 特長・仕様 | 4種のタイマー機能（ON・OFF・ON/OFF・SVスタート）を標準装備しています。 タイマー機能：ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー 安全装置：温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー | 3種のタイマー機能（ON・OFF・SVスタート）を標準装備しています。 タイマー機能：ON・OFF・SVタイマー 安全装置：温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー、センサー断線警報
108 ／ 119 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-4163-01 | ステンレス水槽 角型（SUS304・断熱材入り） 12.6L S-1 | 脚注 | ※排水コックの取り付け加工が可能です。お問い合わせください。 | 左記文言を削除 下記脚注を追記 ※排水バルブのついた商品は4-1920-01です。
119 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-4163-02 | ステンレス水槽 角型（SUS304・断熱材入り） 18L S-2 | 脚注 | ※排水コックの取り付け加工が可能です。お問い合わせください。 | 左記文言を削除 下記脚注を追記 ※排水バルブのついた商品は4-1920-02です。
119 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-4163-03 | ステンレス水槽 角型（SUS304・断熱材入り） 26.2L S-3 | 脚注 | ※排水コックの取り付け加工が可能です。お問い合わせください。 | 左記文言を削除 下記脚注を追記 ※排水バルブのついた商品は4-1920-03です。
139 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 63-1269-41 | ホットプレート（温度コントローラー付） PH121-50-PCC10A | 価格表 | PH121-50-PCC10A | PH121-50-PCC100G-10A
197 | 265 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-6644-01 | バイオフリーザー 550×655(30)×850mm | 価格表 | 550×625（30）×850mm | 550×655(30)×850mm
197 | 265 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-6644-12 | バイオフリーザー 660×710(35)×1840mm | 価格表 | 660×675（35）×1840mm | 660×710(35)×1840mm
197 | 265 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-6644-13 | バイオフリーザー 750×792(42)×1725mm | 価格表 | 750×750（42）×1725mm | 750×792(42)×1725mm
303 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5-5308-11 | マイクロチューブホモジナイザー φ5×100mm 2本 215A2 | 仕様 | サイズ：φ5×100mm | サイズ：φ5×90mm
304 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-3869-01 | ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙﾎﾓｼﾞﾅｲｻﾞｰ(ﾊﾞｲｵﾏｯｼｬｰ(R))(未減菌) BM2 ﾁｭｰﾌﾞ容量1.5mL 50ｾｯﾄ 893063 | 品名 | ディスポーザブルホモジナイザー(バイオマッシャー(R)) | バイオマッシャーⅡ
304 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-3869-02 | ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙﾎﾓｼﾞﾅｲｻﾞｰ(ﾊﾞｲｵﾏｯｼｬｰ(R))(EOG減菌済) BM2 ﾁｭｰﾌﾞ容量1.5mL 50ｾｯﾄ 893064 | 品名 | ディスポーザブルホモジナイザー(バイオマッシャー(R)) | バイオマッシャーⅡ
304 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-3869-04 | ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙﾎﾓｼﾞﾅｲｻﾞｰ(ﾊﾞｲｵﾏｯｼｬｰ(R))(未減菌) BM3 ﾁｭｰﾌﾞ容量2.0mL 50ｾｯﾄ 893131 | 品名 | ディスポーザブルホモジナイザー(バイオマッシャー(R)) | バイオマッシャーⅡ
365 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-6703-11 | PCBカッター K-111 | 画像 |  | 最新の画像は、AXELを参照ください。
456 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-898-11 | □40吸気アダプター □40×M20×P1 | 脚注 | ※1-898-11は1-898-01にのみ対応しています。 | ※1-898-11はGCD-051X(1-671-18)、G-101S(1-672-19)、G-101D(1-672-20)、GLD-051(1-898-01)、に対応しています。
483 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-7747-01 | 分析天秤 GH-202 | 仕様 | 付属品：データ通信ソフトウェアWinCT(CD-ROM) | 左記文言を削除 現在はCD-ROMは付属しません。 メーカーサイトからダウンロード願います。
483 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-7747-02 | 分析天秤 GH-252 | 仕様 | 付属品：データ通信ソフトウェアWinCT(CD-ROM) | 左記文言を削除 現在はCD-ROMは付属しません。 メーカーサイトからダウンロード願います。
483 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-7747-03 | 分析天秤 GH-120 | 仕様 | 付属品：データ通信ソフトウェアWinCT(CD-ROM) | 左記文言を削除 現在はCD-ROMは付属しません。 メーカーサイトからダウンロード願います。
483 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-7747-04 | 分析天秤 GH-200 | 仕様 | 付属品：データ通信ソフトウェアWinCT(CD-ROM) | 左記文言を削除 現在はCD-ROMは付属しません。 メーカーサイトからダウンロード願います。
483 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-7747-05 | 分析天秤 GH-300 | 仕様 | 付属品：データ通信ソフトウェアWinCT(CD-ROM) | 左記文言を削除 現在はCD-ROMは付属しません。 メーカーサイトからダウンロード願います。
573 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 62-9959-90 | Kシース熱電対(SUS316タイプ) Φ1.0×5000mm K-316-1.0-5000 | 画像 |  | スリーブ部分とリード線の結合部分に補強スプリングが付きます。 最新の画像は、AXELを参照ください。
573 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 62-9959-91 | Kシース熱電対(SUS316タイプ) Φ1.0×10000mm K-316-1.0-10000 | 画像 |  | スリーブ部分とリード線の結合部分に補強スプリングが付きます。 最新の画像は、AXELを参照ください。
573 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 62-9959-92 | Kシース熱電対(SUS316タイプ) Φ1.6×5000mm K-316-1.6-5000 | 画像 |  | スリーブ部分とリード線の結合部分に補強スプリングが付きます。 最新の画像は、AXELを参照ください。
573 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 62-9959-93 | Kシース熱電対(SUS316タイプ) Φ1.6×10000mm K-316-1.6-10000 | 画像 |  | スリーブ部分とリード線の結合部分に補強スプリングが付きます。 最新の画像は、AXELを参照ください。
573 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 62-9959-94 | Kシース熱電対(SUS316タイプ) Φ3.2×5000mm K-316-3.2-5000 | 画像 |  | スリーブ部分とリード線の結合部分に補強スプリングが付きます。 最新の画像は、AXELを参照ください。
573 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 62-9959-95 | Kシース熱電対(SUS316タイプ) Φ3.2×10000mm K-316-3.2-10000 | 画像 |  | スリーブ部分とリード線の結合部分に補強スプリングが付きます。 最新の画像は、AXELを参照ください。
573 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 62-9959-96 | Kシース熱電対(インコネルタイプ) Φ1.0×5000mm K-INC-1.0-5000 | 画像 |  | スリーブ部分とリード線の結合部分に補強スプリングが付きます。 最新の画像は、AXELを参照ください。
573 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 62-9959-97 | Kシース熱電対(インコネルタイプ) Φ1.0×10000mm K-INC-1.0-10000 | 画像 |  | スリーブ部分とリード線の結合部分に補強スプリングが付きます。 最新の画像は、AXELを参照ください。
573 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 62-9959-98 | Kシース熱電対(インコネルタイプ) Φ1.6×5000mm K-INC-1.6-5000 | 画像 |  | スリーブ部分とリード線の結合部分に補強スプリングが付きます。 最新の画像は、AXELを参照ください。
573 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 62-9959-99 | Kシース熱電対(インコネルタイプ) Φ1.6×10000mm K-INC-1.6-10000 | 画像 |  | スリーブ部分とリード線の結合部分に補強スプリングが付きます。 最新の画像は、AXELを参照ください。
573 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 62-9960-01 | Kシース熱電対(インコネルタイプ) Φ3.2×5000mm K-INC-3.2-5000 | 画像 |  | スリーブ部分とリード線の結合部分に補強スプリングが付きます。 最新の画像は、AXELを参照ください。
573 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 62-9960-02 | Kシース熱電対(インコネルタイプ) Φ3.2×10000mm K-INC-3.2-10000 | 画像 |  | スリーブ部分とリード線の結合部分に補強スプリングが付きます。 最新の画像は、AXELを参照ください。
575 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-3944-01 | Kシース熱電対 （高温度・インコネル（R）タイプ） 0～1050℃ φ8.0mm 300mm | 画像 |  | スリーブ部分とリード線の結合部分に補強スプリングが付きます。 最新の画像は、AXELを参照ください。
575 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-3944-02 | Kシース熱電対 （高温度・インコネル（R）タイプ） 0～1050℃ φ8.0mm 500mm | 画像 |  | スリーブ部分とリード線の結合部分に補強スプリングが付きます。 最新の画像は、AXELを参照ください。
575 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-3944-03 | Kシース熱電対 （高温度・インコネル（R）タイプ） 0～1050℃ φ8.0mm 1000mm | 画像 |  | スリーブ部分とリード線の結合部分に補強スプリングが付きます。 最新の画像は、AXELを参照ください。
575 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-3945-01 | Kシース熱電対 （高温度・インコネル（R）タイプ） 0～1000℃ φ6.4mm 300mm | 画像 |  | スリーブ部分とリード線の結合部分に補強スプリングが付きます。 最新の画像は、AXELを参照ください。
575 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-3945-02 | Kシース熱電対 （高温度・インコネル（R）タイプ） 0～1000℃ φ6.4mm 500mm | 画像 |  | スリーブ部分とリード線の結合部分に補強スプリングが付きます。 最新の画像は、AXELを参照ください。
575 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-3945-03 | Kシース熱電対 （高温度・インコネル（R）タイプ） 0～1000℃ φ6.4mm 1000mm | 画像 |  | スリーブ部分とリード線の結合部分に補強スプリングが付きます。 最新の画像は、AXELを参照ください。
575 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-3946-01 | Kシース熱電対 （高温度・インコネル（R）タイプ） 0～900℃ φ4.8mm 300mm | 画像 |  | スリーブ部分とリード線の結合部分に補強スプリングが付きます。 最新の画像は、AXELを参照ください。
575 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-3946-02 | Kシース熱電対 （高温度・インコネル（R）タイプ） 0～900℃ φ4.8mm 500mm | 画像 |  | スリーブ部分とリード線の結合部分に補強スプリングが付きます。 最新の画像は、AXELを参照ください。
575 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-3946-03 | Kシース熱電対 （高温度・インコネル（R）タイプ） 0～900℃ φ4.8mm 1000mm | 画像 |  | スリーブ部分とリード線の結合部分に補強スプリングが付きます。 最新の画像は、AXELを参照ください。
575 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-3947-01 | Kシース熱電対 （高温度・インコネル（R）タイプ） 0～750℃ φ3.2mm 300mm | 画像 |  | スリーブ部分とリード線の結合部分に補強スプリングが付きます。 最新の画像は、AXELを参照ください。
575 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-3947-02 | Kシース熱電対 （高温度・インコネル（R）タイプ） 0～750℃ φ3.2mm 500mm | 画像 |  | スリーブ部分とリード線の結合部分に補強スプリングが付きます。 最新の画像は、AXELを参照ください。
575 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-3947-03 | Kシース熱電対 （高温度・インコネル（R）タイプ） 0～750℃ φ3.2mm 1000mm | 画像 |  | スリーブ部分とリード線の結合部分に補強スプリングが付きます。 最新の画像は、AXELを参照ください。
575 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-3947-04 | Kシース熱電対（高温度・インコネル（R）タイプ） 0～750℃ φ3.2mm×3000mm | 画像 |  | スリーブ部分とリード線の結合部分に補強スプリングが付きます。 最新の画像は、AXELを参照ください。
575 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-3950-01 | Kシース熱電対 （高温度・インコネル（R）タイプ） 0～700℃ φ1.6mm 300mm | 画像 |  | スリーブ部分とリード線の結合部分に補強スプリングが付きます。 最新の画像は、AXELを参照ください。
575 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-3950-02 | Kシース熱電対 （高温度・インコネル（R）タイプ） 0～700℃ φ1.6mm 500mm | 画像 |  | スリーブ部分とリード線の結合部分に補強スプリングが付きます。 最新の画像は、AXELを参照ください。
575 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-3950-03 | Kシース熱電対 （高温度・インコネル（R）タイプ） 0～700℃ φ1.6mm 1000mm | 画像 |  | スリーブ部分とリード線の結合部分に補強スプリングが付きます。 最新の画像は、AXELを参照ください。
575 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-3950-04 | Kシース熱電対（高温度・インコネル（R）タイプ） 0～700℃ φ1.6mm×3000mm | 画像 |  | スリーブ部分とリード線の結合部分に補強スプリングが付きます。 最新の画像は、AXELを参照ください。
575 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-3963-01 | Kシース熱電対 （高温度・インコネル（R）タイプ） 0～700℃ φ1.0mm 300mm | 画像 |  | スリーブ部分とリード線の結合部分に補強スプリングが付きます。 最新の画像は、AXELを参照ください。
575 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-3963-02 | Kシース熱電対 （高温度・インコネル（R）タイプ） 0～700℃ φ1.0mm 500mm | 画像 |  | スリーブ部分とリード線の結合部分に補強スプリングが付きます。 最新の画像は、AXELを参照ください。
575 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-3963-03 | Kシース熱電対 （高温度・インコネル（R）タイプ） 0～700℃ φ1.0mm 1000mm | 画像 |  | スリーブ部分とリード線の結合部分に補強スプリングが付きます。 最新の画像は、AXELを参照ください。
575 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-3963-04 | Kシース熱電対（高温度・インコネル（R）タイプ） 0～700℃ φ1.0mm×3000mm | 画像 |  | スリーブ部分とリード線の結合部分に補強スプリングが付きます。 最新の画像は、AXELを参照ください。
575 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9391-01 | ダブルエレメント熱電対（シース型） WK-Φ1.6×200 | 画像 |  | スリーブ部分とリード線の結合部分に補強スプリングが付きます。 最新の画像は、AXELを参照ください。
575 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9391-05 | ダブルエレメント熱電対（シース型） WK-Φ3.2×300 | 画像 |  | スリーブ部分とリード線の結合部分に補強スプリングが付きます。 最新の画像は、AXELを参照ください。
575 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9391-09 | ダブルエレメント熱電対（シース型） WK-Φ4.8×500 | 画像 |  | スリーブ部分とリード線の結合部分に補強スプリングが付きます。 最新の画像は、AXELを参照ください。
575 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9391-12 | ダブルエレメント熱電対（シース型） WK-Φ1.6×300 | 画像 |  | スリーブ部分とリード線の結合部分に補強スプリングが付きます。 最新の画像は、AXELを参照ください。
575 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9391-13 | ダブルエレメント熱電対（シース型） WK-Φ1.6×500 | 画像 |  | スリーブ部分とリード線の結合部分に補強スプリングが付きます。 最新の画像は、AXELを参照ください。
575 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9391-14 | ダブルエレメント熱電対（シース型） WK-Φ3.2×200 | 画像 |  | スリーブ部分とリード線の結合部分に補強スプリングが付きます。 最新の画像は、AXELを参照ください。
575 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9391-16 | ダブルエレメント熱電対（シース型） WK-Φ3.2×500 | 画像 |  | スリーブ部分とリード線の結合部分に補強スプリングが付きます。 最新の画像は、AXELを参照ください。
575 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9391-17 | ダブルエレメント熱電対（シース型） WK-Φ4.8×200 | 画像 |  | スリーブ部分とリード線の結合部分に補強スプリングが付きます。 最新の画像は、AXELを参照ください。
575 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9391-18 | ダブルエレメント熱電対（シース型） WK-Φ4.8×300 | 画像 |  | スリーブ部分とリード線の結合部分に補強スプリングが付きます。 最新の画像は、AXELを参照ください。
803 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-5448-01 | パワーアジャスター | 価格表 | 型番：FD-700 | 型番：FD-700-81
851 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-6432-02 | 水分計 MF-50 | 仕様 | 付属品：データ通信ソフトウェアWinCT(CD-ROM) | 左記文言を削除 現在はCD-ROMは付属しません。 メーカーサイトからダウンロード願います。
913 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-4777-01 | 実体顕微鏡 SZ-3500-AC | 仕様 | 照明：LED 5W | 左記仕様を削除
913 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-4777-02 | 実体顕微鏡 SZ-3503-AC | 仕様 | 照明：LED 5W | 左記仕様を削除
1090 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 215 | 3-1189-01 | プライムキーボックス 352×135×240mm PK-10 | 仕様 | 付属品：管理用ソフトウェア（対応OS：Windows®8/10） | 付属品：管理用ソフトウェア（対応OS：Windows®8.1/10/11）
1090 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 215 | 3-1189-02 | プライムキーボックス 352×135×410mm PK-20 | 仕様 | 付属品：管理用ソフトウェア（対応OS：Windows®8/10） | 付属品：管理用ソフトウェア（対応OS：Windows®8.1/10/11）
1090 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 215 | 3-1189-03 | プライムキーボックス 352×135×410mm PK-30 | 仕様 | 付属品：管理用ソフトウェア（対応OS：Windows®8/10） | 付属品：管理用ソフトウェア（対応OS：Windows®8.1/10/11）
1190 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-4039-01 | 酸素吸収剤セット A-500-50S | 仕様 | 専用袋材質：ハイバリアナイロン／PE | 専用袋材質：ハイバリアナイロン／PP
1190 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-6655-01 | 無酸素・乾燥保存システム 1箱（25袋入） A-25AZS | 仕様 | 専用保存用袋材質：ハイバリアナイロン／PE | 専用保存用袋材質：ハイバリアナイロン／PP
1190 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-6655-04 | ハイバリア用保存袋 150×220mm 1箱（300枚入） AP-1522-300 | 仕様 | 専用保存用袋材質：ハイバリアナイロン／PE | 専用保存用袋材質：ハイバリアナイロン／PP
1190 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-6655-05 | ハイバリア用保存袋 180×260mm 1箱（300枚入） AP-1826-300 | 仕様 | 専用保存用袋材質：ハイバリアナイロン／PE | 専用保存用袋材質：ハイバリアナイロン／PP
1332 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-4582-01 | ガラス製マイクロチューブ ｍｔ１．５ | 価格表・仕様 | 胴外径×全長（mm）：φ10.5×45 材質：硼珪酸ガラス（JR-2） 重量（キャップ含む）：約3.6g | 胴外径×全長（mm）：φ10×50 材質：硼珪酸ガラス（JR-1） 重量（キャップ含む）：約4.4g
1404 | ― | ― | 49 | 29 | ― | ― | ― | 2-7437-01 | ふき取りセット ELプレート用 1箱（50セット入） 6450 | 価格表 | 型番：6450 | 型番：6451
1727 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-639-01 | バイオカラム吸収管 φ18×80mm KF-18 | 脚注 |  | 下記仕様を追記 オートクレーブ推奨条件：115℃・30分 下記脚注を追記 ※オートクレーブ時はふたを緩めてください。
1727 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-639-02 | バイオカラム吸収管 φ30×95mm KF-30 | 脚注 |  | 下記仕様を追記 オートクレーブ推奨条件：115℃・30分 下記脚注を追記 ※オートクレーブ時はふたを緩めてください。
1727 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-639-03 | バイオカラム吸収管 φ50×130mm KF-50 | 脚注 |  | 下記仕様を追記 オートクレーブ推奨条件：115℃・30分 下記脚注を追記 ※オートクレーブ時はふたを緩めてください。
1798 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-2929-03 | 1-ｱﾐﾉﾋﾀﾞﾝﾄｲﾝ塩酸塩【AHD,ﾆﾄﾛﾌﾗﾝﾄｲﾝ代謝産物】 | 品名 | ﾆﾄﾛﾌﾗﾝﾄｲﾝ代謝産物 | ﾆﾄﾛﾌﾗﾝﾄｲﾝ代謝物
1798 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-2929-08 | 2003水道水水質試験用農薬混合標準溶液I2本入 | 品名 | 69種混合 | 68種混合
1798 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-2929-10 | AMOZ 【ﾌﾗﾙﾄﾞﾝ代謝産物,3-ｱﾐﾉ-5-ﾓﾙﾌｫﾘﾉﾒﾁﾙ2-ｵｷｻｿﾞﾘｼﾞﾉﾝ】 | 品名 | ﾌﾗﾙﾄﾞﾝ代謝産物 | ﾌﾗﾙﾄﾞﾝ代謝物
1798 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-2929-11 | AOZ【ﾌﾗｿﾞﾘﾄﾞﾝ代謝産物,3-ｱﾐﾉ-2-ｵｷｻｿﾞﾘｼﾞﾉﾝ】 | 品名 | ﾌﾗｿﾞﾘﾄﾞﾝ代謝産物 | ﾌﾗｿﾞﾘﾄﾞﾝ代謝物
1798 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-2929-21 | エマメクチン代謝産物（アミノ体） | 品名 | エマメクチン代謝産物 | エマメクチン代謝物
1798 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-2929-22 | エマメクチン代謝産物（ホルミルアミノ体） | 品名 | エマメクチン代謝産物 | エマメクチン代謝物
1798 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-2929-23 | ｴﾏﾒｸﾁﾝ代謝産物(N-ﾒﾁﾙﾎﾙﾐﾙｱﾐﾉ体) | 品名 | エマメクチン代謝産物 | エマメクチン代謝物
2334 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-7682-11 | 精細ステンレスメッシュ 1000×1000mm （400メッシュ 線径23um） SUS400-023 | 価格表 | 材質：SUS304 | 材質：SUS316
2334 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-7682-30 | 精細ステンレスメッシュ 100×100mm （400メッシュ 線径23um） SUS400-023 | 価格表 | 材質：SUS304 | 材質：SUS316
2341 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-2482-30 | 元素粉末材料 酸化第二銅 1kg CUO1PB5 | 価格表 | 型番：CUO1PB5 | 型番：CUO11PB5
2411 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-1984-01 | 人肌(R)のゲル原液（常温硬化・透明） アスカーC0 100g H00-100J | 価格表 | 型番：H00-100J | 型番：HT01-35001（2024年4月1日より）
2483 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 62-8149-36 | キムワイプS-250 リントガード 1ケース 1ケース（250枚×72箱入） 62025 | 画像 |  | 最新の画像は、AXELを参照ください。
2489 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-1618-01 | エリエール プロワイプ ソフトワイパーS200 1箱（200枚×72袋入） 703128 | 仕様 |  | 下記仕様を追記 食品衛生法に準じた試験の適合品です。
2489 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-1618-02 | エリエール プロワイプ ソフトハイワイパーS150 1箱（150枚×36袋入） 703129 | 仕様 |  | 下記仕様を追記 食品衛生法に準じた試験の適合品です。
2489 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-1618-03 | エリエール プロワイプ ソフトスーパーワイパーS132 1箱（132枚×36袋入） 703130 | 仕様 |  | 下記仕様を追記 食品衛生法に準じた試験の適合品です。
2496 | 211 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-4112-03 | スーパーロングトイレットペーパー なが～くなが～く使える６倍巻きＭＡＸ３００ｍ２ＲＳ | 仕様 | 材質：パルプ（柄付） | 材質：パルプ（無地）
2496 | 211 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-4112-51 | スーパーロングトイレットペーパー 超ロング ３００ | 仕様 | 材質：パルプ（柄付） | 材質：パルプ（無地）
2499 | ― | ― | ― | 264 | ― | ― | ― | 1-8263-01 | 上下シール型卓上真空包装機 V-307GⅡ | 品名・特長 | 品名：卓上真空包装機 V-307GⅡ 特長：液体・粉末専用で、上下シール機能付きです。 | 品名：上下シール型卓上真空包装機 V-307GⅡ 特長：液体・粉末・固体・ジェル等、様々な商材をパック可能、上下シール機能付きです。
2542 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-4294-01 | コブラXS+プライヤーレンチXSセット 002072V04XS | 品名・価格表 | 品名：ミニプライヤーセット 型番：0020720V04XS セット内容（8604-100×1本・8700-100×1本） | 品名：コブラXS+プライヤーレンチXSセット 型番：002072V04XS セット内容（8604-100BK×1本・8700-100BK×1本）
2694 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-3081-01 | 歯ブラシ型ブラシ バーキュートプラス 白 BCP-HBW | 仕様 | 耐熱温度：134℃ | 耐熱温度：130℃
2694 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-3081-02 | 歯ブラシ型ブラシ バーキュートプラス 青 BCP-HBB | 仕様 | 耐熱温度：134℃ | 耐熱温度：130℃
2694 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-3081-03 | 歯ブラシ型ブラシ バーキュートプラス 赤 BCP-HBR | 仕様 | 耐熱温度：134℃ | 耐熱温度：130℃
2694 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-3081-04 | 歯ブラシ型ブラシ バーキュートプラス 黄 BCP-HBY | 仕様 | 耐熱温度：134℃ | 耐熱温度：130℃
2694 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-3081-05 | 歯ブラシ型ブラシ バーキュートプラス 緑 BCP-HBG | 仕様 | 耐熱温度：134℃ | 耐熱温度：130℃
2749 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-6195-01 | バイオハザードバッグ（卓上タイプ） 本体セット F13193-0500 | 仕様 | 材質：カバー・バック／PP、バックホルダー／エポキシコートスチール | 材質：カバー／PP、バック／HDPE、バックホルダー／エポキシコートスチール
2749 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-6195-11 | バイオハザードバッグ（卓上タイプ） 交換用バッグ100枚入 F13166-0000 | 仕様 | 材質：PP | 材質：HDPE
2855 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-3821-02 | レーザシールドカーテン アルゴン 長さ1m YLC-2A | 価格表・仕様 | 型番：YLC-2A 厚み：0.5㎜ | 型番：YLC-2AL 厚み：1.0㎜
3010 | ― | ― | ― | ― | 116 | 27 | ― | 3-1820-01 | タオルウエス 色付き 1セット（2kg×5袋入） W0212 | 価格表・仕様 | 色：淡色 仕様：タオル・バスタオル等（綿率約97％） | 色：色付き 仕様：パイル地中古生地・タオル・バスタオル等
3013 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8087-01 | ピグ（R）マット 380×510mm 100枚入 MAT203A_JPA | 価格表 | 型番：MAT203A_JPA | 型番：MAT203A
3013 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 61-3592-87 | ピグ（R）油専用エコノミーマット 100枚入 MAT403A_JPA | 価格表 | 型番：MAT403A_JPA | 型番：MAT403A
3037 | 539 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-3675-01 | プロセブン（R）耐震マット 30×30mm 4枚入 P-N30L | 画像 |  | 最新の画像は、AXELを参照ください。
3037 | 539 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-3675-02 | プロセブン（R）耐震マット 40×40mm 4枚入 P-N40L | 画像 |  | 最新の画像は、AXELを参照ください。
3037 | 539 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-3675-03 | プロセブン（R）耐震マット 50×50mm 4枚入 P-N50L | 画像 |  | 最新の画像は、AXELを参照ください。
3037 | 539 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-3675-04 | プロセブン（R）耐震マット 20×20mm 16枚入 P-N2016L | 画像 |  | 最新の画像は、AXELを参照ください。
3037 | 539 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-3675-05 | プロセブン（R）耐震マット 100×100mm 1枚入 P-N1001L | 画像 |  | 最新の画像は、AXELを参照ください。
3037 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 63-1828-56 | プロセブン耐震マット クリア 30×30mm 4枚入 P-N30C | 画像 |  | 最新の画像は、AXELを参照ください。
3037 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 63-1828-57 | プロセブン耐震マット クリア 40×40mm 4枚入 P-N40C | 画像 |  | 最新の画像は、AXELを参照ください。
3037 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 63-1828-58 | プロセブン耐震マット クリア 50×50mm 4枚入 P-N50C | 画像 |  | 最新の画像は、AXELを参照ください。
3037 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 63-1828-59 | プロセブン耐震マット クリア 100×100mm 1枚入 P-N1001C | 画像 |  | 最新の画像は、AXELを参照ください。
3037 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 63-1828-60 | プロセブン耐震マット クリア 20×20mm 16枚入 P-N2016C | 画像 |  | 最新の画像は、AXELを参照ください。
3037 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 64-8895-70 | 転倒防止シート（ゲルタック角型）20×20×5.0t 81個入 GT5-20 | 価格表 | 型番：GT5-20 | 型番：GT01-22021（2024年4月1日より）
3037 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 64-8895-71 | 転倒防止シート（ゲルタック角型）30×30×5.0t 42個入 GT5-30 | 価格表 | 型番：GT5-30 | 型番：GT01-22022（2024年4月1日より）
3037 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 64-8895-72 | 転倒防止シート（ゲルタック角型）40×40×5.0t 25個入 GT5-40 | 価格表 | 型番：GT5-40 | 型番：GT01-22023（2024年4月1日より）
3261 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 64-6340-81 | ゲルクリーナーペン 丸型 PEN-R | 価格表 | 型番：PEN-R | 型番：PN01-18001（2024年4月1日より）
3261 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 64-6340-82 | ゲルクリーナーペン ペン型 PEN-V | 価格表 | 型番：PEN-V | 型番：PN01-18002（2024年4月1日より）
3261 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 64-6340-83 | ゲルクリーナーペン ヘラ型 PEN-H | 価格表 | 型番：PEN-H | 型番：PN01-18003（2024年4月1日より）
3261 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 64-6340-84 | ゲルクリーナーペン 角型 PEN-S | 価格表 | 型番：PEN-S | 型番：PN01-18004（2024年4月1日より）
3261 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 64-6340-85 | ゲルクリーナーペン 丸型用ペン先スペア PEN-RS | 価格表 | 型番：PEN-RS | 型番：PN01-18005（2024年4月1日より）
3261 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 64-6340-86 | ゲルクリーナーペン ペン型用ペン先スペア PEN-VS | 価格表 | 型番：PEN-VS | 型番：PN01-18006（2024年4月1日より）
3261 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 64-6340-87 | ゲルクリーナーペン ヘラ型用ペン先スペア PEN-HS | 価格表 | 型番：PEN-HS | 型番：PN01-18007（2024年4月1日より）
3261 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 64-6340-88 | ゲルクリーナーペン 角型用ペン先スペア PEN-SS | 価格表 | 型番：PEN-SS | 型番：PN01-18008（2024年4月1日より）
3261 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 64-8896-09 | クリーナーベース PEN-CB | 価格表 | 型番：PEN-CB | 型番：PN01-18010（2024年4月1日より）
3261 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 64-8896-10 | ゲルクリーナーペン 4本SET PENSET | 価格表 | 型番：PENSET | 型番：PN01-18009（2024年4月1日より）
3268 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-4911-01 | 静電防止転写シート（半導電ゲルシート） 100×100×3.0t アスカーＣ30 E3030-1010 | 価格表 | 型番：E3030-1010 | 型番：ES00-19014（2024年4月1日より）
3268 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-4911-02 | 静電防止転写シート（半導電ゲルシート） 200×100×3.0t アスカーＣ30 E3030-2010 | 価格表 | 型番：E3030-2010 | 型番：ES00-19015（2024年4月1日より）
3268 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-4911-03 | 静電防止転写シート（半導電ゲルシート） 250×250×3.0t アスカーＣ30 E3030-2525 | 価格表 | 型番：E3030-2525 | 型番：ES00-19016（2024年4月1日より）
3268 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-4911-04 | 静電防止転写シート（半導電ゲルシート） 500×250×3.0t アスカーＣ30 E3030-2550 | 価格表 | 型番：E3030-2550 | 型番：ES00-19017（2024年4月1日より）
3277 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-3456-21 | エコクリーン粘着マット用アルミスロープ 900×60mm 厚み3mm MAT3-SLA09 | 価格表 | 型番：MAT3-SLA09 | 型番：CO00-40001（2024年4月1日より）
3277 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-3456-22 | エコクリーン粘着マット用アルミスロープ 1200×60mm 厚み3mm MAT3-SLA12 | 価格表 | 型番：MAT3-SLA12 | 型番：CO00-40003（2024年4月1日より）
3277 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-3456-23 | エコクリーン粘着マット用アルミスロープ 900×60mm 厚み6mm MAT6-SLA09 | 価格表 | 型番：MAT6-SLA09 | 型番：CO00-40004（2024年4月1日より）
3277 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-3456-24 | エコクリーン粘着マット用 アルミスロープ 1200×60mm 厚み6mm MAT6-SLA12 | 価格表 | 型番：MAT6-SLA12 | 型番：CO00-40005（2024年4月1日より）
3347 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 61-3989-54 | 精密非磁性ピンセット 120MM 9228-69ESD | 価格表 | 全長（mm）：130 | 全長（mm）：120
3347 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 61-3989-57 | 精密非磁性ピンセット 130MM 9228-72ESD | 価格表 | 全長（mm）：135 | 全長（mm）：130
3347 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 61-3989-66 | 精密非磁性ピンセット 118MM 9258-74ESD | 価格表 | 全長（mm）：120 | 全長（mm）：118
― | 472 | 387 | ― | ― | ― | ― | ― | 8-2587-02 | プロシェア ポリエチレン手袋 エンボス無 M 1袋（200枚入） ｴﾝﾎﾞｽ無し | 仕様 | ケース入数量：50袋入 | ケース入数量：50袋入（25袋/箱×2箱）
― | 828 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-550-01 | 使い捨て採尿容器 100APPGSB1500 | 仕様 |  | 下記仕様を追記 耐水性：4時間
― | 1196 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-8623-01 | 内視鏡保管庫 （平型式架台） 40kg TM-404 | 品名 | 内視鏡保管庫 （平型式架台） | 内視鏡保管庫 （平掛式架台）
― | 1196 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-8623-03 | 内視鏡保管庫 （平型式架台） 71kg TM-408 | 品名 | 内視鏡保管庫 （平型式架台） | 内視鏡保管庫 （平掛式架台）
― | 1196 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-8623-05 | 内視鏡保管庫 （平型式架台） 85kg TM-410 | 品名 | 内視鏡保管庫 （平型式架台） | 内視鏡保管庫 （平掛式架台）
― | 1196 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-8623-06 | 内視鏡保管庫 105kg TM-415 | 品名 | 内視鏡保管庫 （平型式架台） | 内視鏡保管庫 （平掛式架台）
― | 1306 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-6604-01 | メディコム 不織布ガーゼ 80×80mm 1パック（200枚入） 2109 | 価格表 | 展開サイズ：80×80mm | 4折サイズ：40×40mm
― | 1306 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-6604-02 | メディコム 不織布ガーゼ 100×100mm 1パック（200枚入） 2101 | 価格表 | 展開サイズ：100×100mm | 4折サイズ：50×50mm
― | 1306 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-6604-03 | メディコム 不織布ガーゼ 150×150mm 1パック（200枚入） 2103 | 価格表 | 展開サイズ：150×150mm | 4折サイズ：75×75mm
― | 1306 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-6604-04 | メディコム 不織布ガーゼ 200×200mm 1パック（200枚入） 2100 | 価格表 | 展開サイズ：200×200mm | 4折サイズ：100×100mm
― | 1306 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-6604-05 | メディコム 不織布ガーゼ 250×250mm 1パック（200枚入） 2108 | 価格表 | 展開サイズ：250×250mm | 4折サイズ：125×125mm
― | 1306 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-6604-06 | メディコム 不織布ガーゼ 250×250mm 1箱（200枚入） 2108B | 価格表 | 展開サイズ：250×250mm | 4折サイズ：125×125mm
― | 1306 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-6604-07 | メディコム 不織布ガーゼ 300×300mm 1パック（200枚入） 2110 | 価格表 | 展開サイズ：300×300mm | 4折サイズ：150×150mm
― | 1309 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-4560-11 | 滅菌ベンシーツX（厚手タイプ） 7×7mm 10枚×20袋入 No.1 | 価格表・脚注 | 入数：1箱(10枚×20袋入) 脚注※1箱あたりの価格です | 入数：1ケース2箱入（10枚×20袋入/箱） 脚注※1ケース2箱入の価格です。
― | 1309 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-4560-12 | 滅菌ベンシーツX（厚手タイプ） 10×10mm 10枚×20袋入 No.2 | 価格表・脚注 | 入数：1箱(10枚×20袋入) 脚注※1箱あたりの価格です | 入数：1ケース2箱入（10枚×20袋入/箱） 脚注※1ケース2箱入の価格です。
― | 1309 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-4560-13 | 滅菌ベンシーツX（厚手タイプ） 10×30mm 10枚×20袋入 No.3 | 価格表・脚注 | 入数：1箱(10枚×20袋入) 脚注※1箱あたりの価格です | 入数：1ケース2箱入（10枚×20袋入/箱） 脚注※1ケース2箱入の価格です。
― | 1309 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-4560-14 | 滅菌ベンシーツX（厚手タイプ） 20×20mm 10枚×20袋入 No.4 | 価格表・脚注 | 入数：1箱(10枚×20袋入) 脚注※1箱あたりの価格です | 入数：1ケース2箱入（10枚×20袋入/箱） 脚注※1ケース2箱入の価格です。
― | 1309 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-4560-15 | 滅菌ベンシーツX（厚手タイプ） 20×40mm 10枚×20袋入 No.5 | 価格表・脚注 | 入数：1箱(10枚×20袋入) 脚注※1箱あたりの価格です | 入数：1ケース2箱入（10枚×20袋入/箱） 脚注※1ケース2箱入の価格です。
― | 1309 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-4560-16 | 滅菌ベンシーツX（厚手タイプ） 30×60mm 10枚×20袋入 No.6 | 価格表・脚注 | 入数：1箱(10枚×20袋入) 脚注※1箱あたりの価格です | 入数：1ケース2箱入（10枚×20袋入/箱） 脚注※1ケース2箱入の価格です。
― | 1324 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 66-0004-86 | 医療補助用綿棒 S 50本入 | 特長 | 持ち手付きのため持った時の感触がよく、すべりにくく掴みやすいです。 | 左記文言を削除
― | 1324 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 66-0004-87 | 医療補助用綿棒 M 50本入 | 特長 | 持ち手付きのため持った時の感触がよく、すべりにくく掴みやすいです。 | 左記文言を削除
― | 1419 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7340-01 | インフュサージ加圧バッグ 500mL用 | 画像 |  | 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 1664 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-9588-01 | フタバランセット 耳朶用 1箱（1本×200包入） FL-1 | 画像 |  | 個包装の画像変更 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 1664 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-9588-02 | フタバランセット 新生児／足裏・指頭用 1箱（1本×200包入） FL-3 | 画像 |  | 個包装の画像変更 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 1664 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-9588-03 | フタバランセット 小児／足裏・耳朶用 1箱（1本×200包入） FL-5 | 画像 |  | 個包装の画像変更 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 1664 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-9588-04 | フタバランセット 耳朶用 1箱（1本×200包入） FL-7 | 画像 |  | 個包装の画像変更 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 1664 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-9588-05 | フタバランセット 耳朶用 1箱（1本×200包入） FL-10 | 画像 |  | 個包装の画像変更 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 1874 | 21 | ― | ― | ― | ― | ― | 0-7277-49 | トロミーナ プレミアムタイプ１ｋｇ | 画像 |  | パッケージが変更となります（2024年春頃）
― | ― | 18 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-9087-01 | 【機能性表示食品】 ミルクオリゴ糖ラクチュロースシロップ 500g | 脚注・画像 | ※1日当たり小さじ1杯（約6.5g）程度を目安にお召し上がりください。 | ※1日あたり8g（小さじ1杯程度）を目安にお召し上がりください。 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | ― | 114 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-2673-01 | アテント Rケア うす型さらさらパンツ S 22枚 業務用 21000928 | 画像 |  | 最新の画像は、AXELを参照ください。