## カタログ訂正・追記
掲載カタログ | [6 empty] | 品番 | 商品名 | 項目 | 内容
総合・SQ 2023 | NV 2024 | ナビ助 2023 | SF 2024 | AP 2023 | 設備 2024 | サイエンス 2024 | 品番 | 商品名 | 項目 | 変更前 | 変更後
49 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 63-1393-98 | 真空検体乾燥器 VOM-1000A | 脚注 | ※真空ポンプの排気量は20mL/min以上のタイプを選定してください。 | ※真空ポンプの排気量は20L/min以上のタイプを選定してください。
49 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 63-1393-99 | 真空検体乾燥器 VOM-1000B | 脚注 | ※真空ポンプの排気量は20mL/min以上のタイプを選定してください。 | ※真空ポンプの排気量は20L/min以上のタイプを選定してください。
76 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-5461-01 | 低温インキュベーター 50L FMU-054I | 特長・仕様 | 冷媒：HFC-134a（フロン規制対応） 付属品：棚網×2枚・測定孔ゴム栓 庫内にケーブルや電源を通す測定孔が付いています。 | 冷媒：R-134a（フロン規制対応） 付属品：棚網×2枚・測定孔ゴム栓・遮光板 庫内にケーブルや電源を通す測定孔（φ40mm）が付いています。 仕様表から「温度分布」を削除
76 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-5461-02 | 低温インキュベーター 130L FMU-133I | 特長・仕様 | 冷媒：HFC-134a（フロン規制対応） 庫内にケーブルや電源を通す測定孔が付いています。 | 冷媒：R-134a（フロン規制対応） 庫内にケーブルや電源を通す測定孔（φ40mm）が付いています。 仕様表から「温度分布」を削除
76 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-5461-03 | 低温インキュベーター 259L FMU-263I | 特長・仕様 | 冷媒：HFC-134a（フロン規制対応） 庫内にケーブルや電源を通す測定孔が付いています。 | 冷媒：R-134a（フロン規制対応） 庫内にケーブルや電源を通す測定孔（φ40mm）が付いています。 仕様表から「温度分布」を削除
76 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-5461-04 | 低温インキュベーター 408L FMU-404I | 特長・仕様 | 冷媒：HFC-134a（フロン規制対応） 庫内にケーブルや電源を通す測定孔が付いています。 | 冷媒：R-134a（フロン規制対応） 庫内にケーブルや電源を通す測定孔（φ40mm）が付いています。 仕様表から「温度分布」を削除
76 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-5461-05 | 低温インキュベーター 207L FMU-204I | 特長・仕様 | 冷媒：HFC-134a（フロン規制対応） 庫内にケーブルや電源を通す測定孔が付いています。 | 冷媒：R-134a（フロン規制対応） 庫内にケーブルや電源を通す測定孔（φ40mm）が付いています。 仕様表から「温度分布」を削除
76 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-5461-26 | 低温インキュベーター 230L FMU-230I-HC | 特長・仕様 | 冷媒：HFC-134a（フロン規制対応） 庫内にケーブルや電源を通す測定孔が付いています。 | 冷媒：R-134a（フロン規制対応） 庫内にケーブルや電源を通す測定孔（φ40mm）が付いています。 仕様表から「温度分布」を削除
76 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-5461-27 | 低温インキュベーター 383L FMU-380I-HC | 特長・仕様 | 冷媒：HFC-134a（フロン規制対応） 庫内にケーブルや電源を通す測定孔が付いています。 | 冷媒：R-134a（フロン規制対応） 庫内にケーブルや電源を通す測定孔（φ40mm）が付いています。 仕様表から「温度分布」を削除
100 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-5469-41 | 冷却水循環装置 LTC-450α | 共通仕様 | 液槽：φ180×H180mm 約4.5L | 液槽：φ160×H160mm 約3L
163 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-1972-01 | フラスコ用マントルヒーター デジタル温度調節器付き 100mL MS-DM1 | 価格表 | 型番：MS-DM-1 | 型番：MS-DM1
163 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-1972-02 | フラスコ用マントルヒーター デジタル温度調節器付き 200mL MS-DM2 | 価格表 | 型番：MS-DM-2 | 型番：MS-DM2
163 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-1972-03 | フラスコ用マントルヒーター デジタル温度調節器付き 300mL MS-DM3 | 価格表 | 型番：MS-DM-3 | 型番：MS-DM3
163 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-1972-04 | フラスコ用マントルヒーター デジタル温度調節器付き 500mL MS-DM5 | 価格表 | 型番：MS-DM-5 | 型番：MS-DM5
163 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-1972-05 | フラスコ用マントルヒーター デジタル温度調節器付き 1000mL MS-DM10 | 価格表 | 型番：MS-DM-10 | 型番：MS-DM10
163 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-1973-01 | ビーカー用マントルヒーター デジタル温度調節器付き 100mL MS-DMB1 | 価格表 | 型番：MS-DMB-1 | 型番：MS-DMB1
163 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-1973-02 | ビーカー用マントルヒーター デジタル温度調節器付き 200mL MS-DMB2 | 価格表 | 型番：MS-DMB-2 | 型番：MS-DMB2
163 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-1973-03 | ビーカー用マントルヒーター デジタル温度調節器付き 300mL MS-DMB3 | 価格表 | 型番：MS-DMB-3 | 型番：MS-DMB3
163 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-1973-04 | ビーカー用マントルヒーター デジタル温度調節器付き 500mL MS-DMB5 | 価格表 | 型番：MS-DMB-5 | 型番：MS-DMB5
163 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-1973-05 | ビーカー用マントルヒーター デジタル温度調節器付き 1000mL MS-DMB10 | 価格表 | 型番：MS-DMB-10 | 型番：MS-DMB10
189 | 264 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-5460-31 | 薬用冷蔵ショーケース 900×650（700）×1917mm FMS-500GH | 仕様 | 電源コード長：3m 冷媒：HFC-134a 付属品：鍵×4個、キャスター×4個、アジャストボルト×4本 | 電源コード長：2.3m 冷媒：R-134a 付属品：鍵×2個、自在キャスター×4個、アジャスト脚×4本
189 | 264 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-5460-32 | 薬用冷蔵ショーケース 1200×650（700）×1917mm FMS-800GH | 仕様 | 電源コード長：3m 冷媒：HFC-134a 付属品：鍵×4個、キャスター×4個、アジャストボルト×4本 | 電源コード長：2.3m 冷媒：R-134a 付属品：鍵×2個、自在キャスター×4個、アジャスト脚×4本
189 | 264 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-5460-34 | 薬用冷蔵ショーケース 900×450（500）×1917mm FMS-300GH | 仕様 | 電源コード長：3m 冷媒：HFC-134a 付属品：鍵×4個、キャスター×4個、アジャストボルト×4本 | 電源コード長：2.3m 冷媒：R-134a 付属品：鍵×2個、自在キャスター×4個、アジャスト脚×4本
189 | 264 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-5460-35 | 薬用冷蔵ショーケース 1200×450（500）×1917mm FMS-400GH | 仕様 | 電源コード長：3m 冷媒：HFC-134a 付属品：鍵×4個、キャスター×4個、アジャストボルト×4本 | 電源コード長：2.3m 冷媒：R-134a 付属品：鍵×2個、自在キャスター×4個、アジャスト脚×4本
189 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-9904-12 | 冷蔵ショーケース 2段 MUS-0611X | 仕様 | 設定温度：0～10℃ | 設定温度：3～10℃
197 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-5831-11 | メディカルフリーザー ドアタイプ FMF-038F1 | 仕様 | 冷媒：HFC-404A | 冷媒：R-404A
197 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-5831-12 | メディカルフリーザー チェストタイプ FMF-038F1-C | 仕様 | 冷媒：HFC-404A | 冷媒：R-404A
205 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-4956-01 | スリーワンモータ（高粘度対応） BLW300 | 価格表 | 回転数（rpm）： 5～300 | 回転数（rpm）： 10～300
205 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-4956-02 | スリーワンモータ（高粘度対応） BLW600 | 価格表 | 定格トルク（N・m）：2.25 | 定格トルク（N・m）：2.2
205 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-4956-02 | スリーワンモータ（高粘度対応） BLW600 | 価格表 | 回転数（rpm）：10～600 | 回転数（rpm）：15～600
205 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-4956-03 | スリーワンモータ（高粘度対応） BLW1200 | 価格表 | 定格トルク（N・m）：1.25 | 定格トルク（N・m）：1.2
205 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-4956-03 | スリーワンモータ（高粘度対応） BLW1200 | 価格表 | 回転数（rpm）：10～1200 | 回転数（rpm）：30～1200
205 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-4956-04 | スリーワンモータ（高粘度対応） BLW3000 | 価格表 | 定格トルク（N・m）：0.41 | 定格トルク（N・m）：0.4
205 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-4956-04 | スリーワンモータ（高粘度対応） BLW3000 | 価格表 | 回転数（rpm）：30～3000 | 回転数（rpm）：75～3000
228 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-4603-31 | ﾏｸﾞﾈﾁｯｸｽﾀｰﾗｰREXIM高粘度対応 LP-1A | 脚注 | ※回転子は付属していません。 | ※回転子は付属していません（推奨回転子：φ8×30mm）。
228 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-4603-32 | ﾏｸﾞﾈﾁｯｸｽﾀｰﾗｰREXIM高粘度対応 LP-1D | 脚注 | ※回転子は付属していません。 | ※回転子は付属していません（推奨回転子：φ8×30mm）。
229 | ― | ― | ― | ― | ― | 426 | 1-4602-42 | ﾏｸﾞﾈﾁｯｸｽﾀｰﾗｰREXIM LS-1D | 脚注 | ※回転子は付属していません。 | ※回転子は付属していません（推奨回転子：φ8×30mm）。
229 | ― | ― | ― | ― | ― | 426 | 1-4602-61 | ﾏｸﾞﾈﾁｯｸｽﾀｰﾗｰREXIM LS-1A | 脚注 | ※回転子は付属していません。 | ※回転子は付属していません（推奨回転子：φ8×30mm）。
229 | ― | ― | ― | ― | ― | 426 | 1-4604-41 | ﾏｸﾞﾈﾁｯｸｽﾀｰﾗｰREXIM LS-4A | 脚注 | ※回転子は付属していません。 | ※回転子は付属していません（推奨回転子：φ8×30mm）。
229 | ― | ― | ― | ― | ― | 426 | 1-4604-42 | ﾏｸﾞﾈﾁｯｸｽﾀｰﾗｰREXIM LS-4D | 脚注 | ※回転子は付属していません。 | ※回転子は付属していません（推奨回転子：φ8×30mm）。
229 | ― | ― | ― | ― | ― | 426 | 1-4605-41 | ﾏｸﾞﾈﾁｯｸｽﾀｰﾗｰREXIM LS-6A | 脚注 | ※回転子は付属していません。 | ※回転子は付属していません（推奨回転子：φ8×30mm）。
229 | ― | ― | ― | ― | ― | 426 | 1-4605-42 | ﾏｸﾞﾈﾁｯｸｽﾀｰﾗｰREXIM LS-6D | 脚注 | ※回転子は付属していません。 | ※回転子は付属していません（推奨回転子：φ8×30mm）。
243 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-4609-21 | マグネチックスターラーS-1用 コントローラー（4台同一回転） CS-1 | 仕様・脚注 | 仕様：4出力同一制御コントローラー | 仕様：S-1用コントローラー（4台同一回転） コントローラー仕様表に以下脚注追記 ※S-1・B-1専用のコントローラーです。スターラー本体に対応する専用コントローラーをご使用ください。
243 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-4609-22 | マグネチックスターラーS-1用 コントローラー（4台単独回転） CS-4 | 仕様・脚注 | 仕様：S-1用コントローラー | 仕様：S-1用コントローラー（4台単独回転） コントローラー仕様表に以下脚注追記 ※S-1・B-1専用のコントローラーです。スターラー本体に対応する専用コントローラーをご使用ください。
243 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-4609-23 | マグネチックスターラーB-1用 コントローラ（4台同一回転） CB-1 | 仕様・脚注 | 仕様：B-1用コントローラー | 仕様：B-1用コントローラー（4台同一回転） コントローラー仕様表に以下脚注追記 ※S-1・B-1専用のコントローラーです。スターラー本体に対応する専用のコントローラーをご使用ください。
243 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-4609-24 | マグネチックスターラーB-1用 コントローラ（4台単独回転） CB-4 | 仕様・脚注 | 仕様：B-1用コントローラー | 仕様：B-1用コントローラー（4台単独回転） コントローラー仕様表に以下脚注追記 ※S-1・B-1専用のコントローラーです。スターラー本体に対応する専用のコントローラーをご使用ください。
251 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-4606-41 | ﾎｯﾄｽﾀｰﾗｰREXIM LSH-1A | 脚注 |  | 脚注追記 ※回転子は付属していません（推奨回転子：φ8×30mm）。
251 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-4606-62 | ﾎｯﾄｽﾀｰﾗｰREXIM LSH-1D | 脚注 |  | 脚注追記 ※回転子は付属していません（推奨回転子：φ8×30mm）。
251 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-4607-52 | ﾎｯﾄｽﾀｰﾗｰREXIM LSH-4D | 脚注 |  | 脚注追記 ※回転子は付属していません（推奨回転子：φ8×30mm）。
251 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-4607-71 | ﾎｯﾄｽﾀｰﾗｰREXIM LSH-4A | 脚注 |  | 脚注追記 ※回転子は付属していません（推奨回転子：φ8×30mm）。
251 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-4608-42 | ﾎｯﾄｽﾀｰﾗｰREXIM LSH-6D | 脚注 |  | 脚注追記 ※回転子は付属していません（推奨回転子：φ8×30mm）。
251 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-4608-61 | ﾎｯﾄｽﾀｰﾗｰREXIM LSH-6A | 脚注 |  | 脚注追記 ※回転子は付属していません（推奨回転子：φ8×30mm）。
324 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-9638-11 | 卓上型ニュートンプレス ＳＮＴ－１００Ｈ | 価格表 | サイズ（mm）：400×345×651 重量（kg）：40 | サイズ（mm）：510×635×655 重量（kg）：50
324 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-9638-12 | 卓上型ニュートンプレス ＳＮＴ－２００Ｈ | 価格表 | サイズ（mm）：500×500×827 重量（kg）：100 | サイズ（mm）：545×635×800 重量（kg）：85
324 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-9638-13 | 卓上型ニュートンプレス ＳＮＴ－２０Ｈ | 価格表 | サイズ（mm）：345×330×527 重量（kg）：30 | サイズ（mm）：510×430×565 重量（kg）：40
324 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-9638-14 | 卓上型ニュートンプレス ＳＮＴ－５０Ｈ | 価格表 | サイズ（mm）：400×345×606 重量（kg）：30 | サイズ（mm）：510×635×590 重量（kg）：40
330 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-1294-02 | ポットミル回転台 ANZ-100S | 仕様 | 適用ポットミル径：φ150～300mm タイマー：最大300時間 | 適用ポットミル径：φ120～300mm×2個 タイマー：アナログタイマー最大300時間
330 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-1294-11 | ポットミル回転台 ANZ-72D | 仕様 | タイマー：最大300時間 | タイマー：デジタルタイマー最大99時間99分又は連続運転
494 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 64-0694-36 | 分析用電子天秤 内蔵分銅付 122g/0.1mg GX124A | 仕様 | 本体サイズ：212×317×93mm 付属品：ガラス風防 電源：ACアダプター 入力AC100V（＋10％,－15％）50/60Hz | 本体サイズ：259×358×332mm 付属品：大型風防 電源：ACアダプター 入力AC100～240V（＋10％,－15％）50/60Hz
494 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 64-0694-37 | 分析用電子天秤 内蔵分銅 除電器付 122g/0.1mg GX124AE | 仕様 | 本体サイズ：212×317×93mm 付属品：ガラス風防 電源：ACアダプター 入力AC100V（＋10％,－15％）50/60Hz | 本体サイズ：259×358×332mm 付属品：大型風防 電源：ACアダプター 入力AC100～240V（＋10％,－15％）50/60Hz
494 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 64-0694-38 | 分析用電子天秤 内蔵分銅付 220g/0.1mg GX224A | 仕様 | 本体サイズ：212×317×93mm 付属品：ガラス風防 電源：ACアダプター 入力AC100V（＋10％,－15％）50/60Hz | 本体サイズ：259×358×332mm 付属品：大型風防 電源：ACアダプター 入力AC100～240V（＋10％,－15％）50/60Hz
494 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 64-0694-39 | 分析用電子天秤 内蔵分銅 除電器付 220g/0.1mg GX224AE | 仕様 | 本体サイズ：212×317×93mm 付属品：ガラス風防 電源：ACアダプター 入力AC100V（＋10％,－15％）50/60Hz | 本体サイズ：259×358×332mm 付属品：大型風防 電源：ACアダプター 入力AC100～240V（＋10％,－15％）50/60Hz
494 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 64-0694-40 | 分析用電子天秤 内蔵分銅付 320g/0.1mg GX324A | 仕様 | 本体サイズ：212×317×93mm 付属品：ガラス風防 電源：ACアダプター 入力AC100V（＋10％,－15％）50/60Hz | 本体サイズ：259×358×332mm 付属品：大型風防 電源：ACアダプター 入力AC100～240V（＋10％,－15％）50/60Hz
494 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 64-0694-41 | 分析用電子天秤 内蔵分銅 除電器付 320g/0.1mg GX324AE | 仕様 | 本体サイズ：212×317×93mm 付属品：ガラス風防 電源：ACアダプター 入力AC100V（＋10％,－15％）50/60Hz | 本体サイズ：259×358×332mm 付属品：大型風防 電源：ACアダプター 入力AC100～240V（＋10％,－15％）50/60Hz
494 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 65-0600-24 | 汎用天びん 校正用分銅内蔵型防塵・防水（IP65） ひょう量220g 最小表示0.001g GX-203AWP | 仕様 | 本体サイズ：326×212×93mm | 本体サイズ：212×326×171mm
494 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 65-0600-25 | 汎用天びん 校正用分銅内蔵型防塵・防水（IP65） ひょう量420g 最小表示0.001g GX-403AWP | 仕様 | 本体サイズ：326×212×93mm | 本体サイズ：212×326×171mm
494 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 65-0600-26 | 汎用天びん 校正用分銅内蔵型防塵・防水（IP65） ひょう量620g 最小表示0.001g GX-603AWP | 仕様 | 本体サイズ：326×212×93mm | 本体サイズ：212×326×171mm
494 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 65-0600-27 | 汎用天びん 校正用分銅内蔵型防塵・防水（IP65） ひょう量2200g 最小表示0.01g GX-2002AWP | 仕様 | 本体サイズ：326×212×93mm | 本体サイズ：212×326×171mm
494 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 65-0600-28 | 汎用天びん 校正用分銅内蔵型防塵・防水（IP65） ひょう量4200g 最小表示0.01g GX-4002AWP | 仕様 | 本体サイズ：326×212×93mm | 本体サイズ：212×326×171mm
494 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 65-0600-29 | 汎用天びん 校正用分銅内蔵型防塵・防水（IP65） ひょう量6200g 最小表示0.01g GX-6002AWP | 仕様 | 本体サイズ：326×212×93mm | 本体サイズ：212×326×171mm
494 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 65-0600-30 | 汎用天びん 校正用分銅内蔵型防塵・防水（IP65） ひょう量6200g 最小表示0.1g GX-6001AWP | 仕様 | 本体サイズ：326×212×93mm | 本体サイズ：212×326×171mm
494 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-9617-41 | 校正分銅内蔵精密電子天秤 GX-203A | 仕様 | 本体サイズ：212×317×93mm 電源：ACアダプター 入力AC100V（＋10％,－15％）50/60Hz | 本体サイズ：212×317×171mm 電源：ACアダプター 入力AC100～240V（＋10％,15％）50/60Hz
494 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-9617-42 | 校正分銅内蔵精密電子天秤 GX-303A | 仕様 | 本体サイズ：212×317×93mm 電源：ACアダプター 入力AC100V（＋10％,－15％）50/60Hz | 本体サイズ：212×317×171mm 電源：ACアダプター 入力AC100～240V（＋10％,15％）50/60Hz
494 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-9617-43 | 校正分銅内蔵精密電子天秤 GX-403A | 仕様 | 本体サイズ：212×317×93mm 電源：ACアダプター 入力AC100V（＋10％,－15％）50/60Hz | 本体サイズ：212×317×171mm 電源：ACアダプター 入力AC100～240V（＋10％,15％）50/60Hz
494 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-9617-44 | 校正分銅内蔵精密電子天秤 GX-603A | 仕様 | 本体サイズ：212×317×93mm 電源：ACアダプター 入力AC100V（＋10％,－15％）50/60Hz | 本体サイズ：212×317×171mm 電源：ACアダプター 入力AC100～240V（＋10％,15％）50/60Hz
494 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-9617-45 | 校正分銅内蔵精密電子天秤 GX-1003A | 仕様 | 本体サイズ：212×317×93mm 電源：ACアダプター 入力AC100V（＋10％,－15％）50/60Hz | 本体サイズ：212×317×171mm 電源：ACアダプター 入力AC100～240V（＋10％,15％）50/60Hz
494 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-9617-46 | 校正分銅内蔵精密電子天秤 GX-1603A | 仕様 | 本体サイズ：212×317×93mm 電源：ACアダプター 入力AC100V（＋10％,－15％）50/60Hz | 本体サイズ：212×317×171mm 電源：ACアダプター 入力AC100～240V（＋10％,15％）50/60Hz
494 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-9617-47 | 校正分銅内蔵精密電子天秤 GX-2002A | 仕様 | 電源：ACアダプター 入力AC100V（＋10％,－15％）50/60Hz | 電源：ACアダプター 入力AC100～240V（＋10％,－15％）50/60Hz
494 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-9617-47-20 | 校正分銅内蔵精密電子天秤 校正証明書付 GX-2002A | 仕様 | 電源：ACアダプター 入力AC100V（＋10％,－15％）50/60Hz | 電源：ACアダプター 入力AC100～240V（＋10％,－15％）50/60Hz
494 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-9617-48 | 校正分銅内蔵精密電子天秤 GX-3002A | 仕様 | 電源：ACアダプター 入力AC100V（＋10％,－15％）50/60Hz | 電源：ACアダプター 入力AC100～240V（＋10％,－15％）50/60Hz
494 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-9617-48-20 | 校正分銅内蔵精密電子天秤 校正証明書付 GX-3002A | 仕様 | 電源：ACアダプター 入力AC100V（＋10％,－15％）50/60Hz | 電源：ACアダプター 入力AC100～240V（＋10％,－15％）50/60Hz
494 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-9617-49 | 校正分銅内蔵精密電子天秤 GX-4002A | 仕様 | 電源：ACアダプター 入力AC100V（＋10％,－15％）50/60Hz | 電源：ACアダプター 入力AC100～240V（＋10％,－15％）50/60Hz
494 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-9617-49-20 | 校正分銅内蔵精密電子天秤 校正証明書付 GX-4002A | 仕様 | 電源：ACアダプター 入力AC100V（＋10％,－15％）50/60Hz | 電源：ACアダプター 入力AC100～240V（＋10％,－15％）50/60Hz
494 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-9617-50 | 校正分銅内蔵精密電子天秤 GX-6002A | 仕様 | 電源：ACアダプター 入力AC100V（＋10％,－15％）50/60Hz | 電源：ACアダプター 入力AC100～240V（＋10％,－15％）50/60Hz
494 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-9617-50-20 | 校正分銅内蔵精密電子天秤 校正証明書付 GX-6002A | 仕様 | 電源：ACアダプター 入力AC100V（＋10％,－15％）50/60Hz | 電源：ACアダプター 入力AC100～240V（＋10％,－15％）50/60Hz
494 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-9617-51 | 校正分銅内蔵精密電子天秤 GX-10002A | 仕様 | 電源：ACアダプター 入力AC100V（＋10％,－15％）50/60Hz | 電源：ACアダプター 入力AC100～240V（＋10％,－15％）50/60Hz
494 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-9617-51-20 | 校正分銅内蔵精密電子天秤 校正証明書付 GX-10002A | 仕様 | 電源：ACアダプター 入力AC100V（＋10％,－15％）50/60Hz | 電源：ACアダプター 入力AC100～240V（＋10％,－15％）50/60Hz
494 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-9617-52 | 校正分銅内蔵精密電子天秤 GX-6001A | 仕様 | 電源：ACアダプター 入力AC100V（＋10％,－15％）50/60Hz | 電源：ACアダプター 入力AC100～240V（＋10％,－15％）50/60Hz
494 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-9617-52-20 | 校正分銅内蔵精密電子天秤 校正証明書付 GX-6001A | 仕様 | 電源：ACアダプター 入力AC100V（＋10％,－15％）50/60Hz | 電源：ACアダプター 入力AC100～240V（＋10％,－15％）50/60Hz
494 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-9617-53 | 校正分銅内蔵精密電子天秤 GX-10001A | 仕様 | 電源：ACアダプター 入力AC100V（＋10％,－15％）50/60Hz | 電源：ACアダプター 入力AC100～240V（＋10％,－15％）50/60Hz
494 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-9617-53-20 | 校正分銅内蔵精密電子天秤 校正証明書付 GX-10001A | 仕様 | 電源：ACアダプター 入力AC100V（＋10％,－15％）50/60Hz | 電源：ACアダプター 入力AC100～240V（＋10％,－15％）50/60Hz
548 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-7594-21 | 防水デジタル温度計 ASF-270T | 仕様 | 防水：JIS C 0920 IPX67に準拠（センサー接続時） | 防水：JIS C 0920 IP67に準拠（センサー接続時）
627 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-9822-01 | おんどとり 大気圧・温度・湿度データロガー TR-73U | 仕様 | 付属品：ソフトウェア | 「ソフトウェア」を削除
649 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5-3046-21 | 温湿度記録計 HE2A | 仕様 | 電源：単1アルカリ乾電池×4本（テスト用付属）またはACアダプター（別売） | 電源：単1アルカリ乾電池×4本（別売)またはACアダプター（別売）
649 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5-3046-21-20 | 温湿度記録計 校正証明書付 HE2A | 仕様 | 電源：単1アルカリ乾電池×4本（テスト用付属）またはACアダプター（別売） | 電源：単1アルカリ乾電池×4本（別売)またはACアダプター（別売）
649 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5-3046-22 | 温湿度記録計（データストレージ機能付き） ST-50M | 仕様 | 電源：単1アルカリ乾電池×4本（テスト用付属）またはACアダプター（別売） | 電源：単1アルカリ乾電池×4本（別売)またはACアダプター（別売）
649 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5-3046-22-20 | 温湿度記録計 校正証明書付 ST-50M | 仕様 | 電源：単1アルカリ乾電池×4本（テスト用付属）またはACアダプター（別売） | 電源：単1アルカリ乾電池×4本（別売)またはACアダプター（別売）
687 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-2939-01-60 | ポータブル塩素殺菌液濃度計 レンタル5日 RC-37P | 特長・仕様 | パソコン・外部プリンターに接続が可能です。 分解能：Hiモード／残留塩素±30mg/L（at25℃）、温度±0.5℃、Loモード／残留塩素±40mg/L（at25℃）、温度±1.0℃ | 左記特長を削除 繰返し性：Hiモード／残留塩素±30mg/L（at25℃）、温度±0.5℃、Loモード／残留塩素±40mg/L（at25℃）、温度±1.0℃
708 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 61-3376-04 | MLSS/界面計（汚泥濃度計） SS-10Z | 仕様 | 付属品：検出器（ケーブル6m付き）、検出器衝撃吸収用緩衝ゴム（上下各1個）、洗浄ブラシ、ストラップ、携行ケース | 付属品：検出器（ケーブル6m付き）、検出器衝撃吸収用緩衝ゴム（上下各1個）、洗浄ブラシ、携行ケース
710 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 9-081-01 | 透視度計 ST-30 | 価格表 | 高さ(mm)：350 | ガラス管高さ(mm)：350
710 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 9-081-02 | 透視度計 ST-50 | 価格表 | 高さ(mm)：540 | ガラス管高さ(mm)：540
710 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 9-081-03 | 透視度計 ST-100 | 価格表 | 高さ(mm)：1025 | ガラス管高さ(mm)：1025
717 | ― | ― | ― | ― | ― | 510 | 9-800-09 | 検知管（ガステック） アセトン 151L | 価格表 | 測定ガス名：メチルエチルケトン | 測定ガス名：アセトン
717 | ― | ― | ― | ― | ― | 510 | 9-800-11 | 検知管（ガステック） アミン類 180 | 価格表 | 測定ガス名：N-メチルモルホリン | 測定ガス名：アミン類
717 | ― | ― | ― | ― | ― | 510 | 9-800-15 | 検知管（ガステック） アンモニア 3M | 価格表 | 測定ガス名：トリメチルアミン | 測定ガス名：アンモニア
717 | ― | ― | ― | ― | ― | 510 | 9-800-47 | 検知管（ガステック） エチレンオキシド 163L | 価格表 | 測定ガス名：プロピレンオキシド | 測定ガス名：エチレンオキシド
717 | ― | ― | ― | ― | ― | 510 | 9-800-64 | 検知管（ガステック） 塩素 8La | 価格表 | 測定ガス名：二酸化塩素 | 測定ガス名：塩素
717 | ― | ― | ― | ― | ― | 510 | 9-800-69 | 検知管（ガステック） 酢酸 81 | 価格表 | 測定ガス名：プロピオン酸 | 測定ガス名：酢酸
717 | ― | ― | ― | ― | ― | 510 | 9-801-31 | 検知管（ガステック） 水蒸気 6 | 価格表 | 測定範囲：0.5～32m/r | 測定範囲：0.5～32mg/L
717 | ― | ― | ― | ― | ― | 510 | 9-801-41 | 検知管（ガステック） 窒素酸化物 11L | 価格表 | 測定範囲（ppm）：0.04～16.5 | 測定範囲（ppm）：0.03～14
717 | ― | ― | ― | ― | ― | 510 | 9-801-94 | 検知管（ガステック） アミン類 180L | 価格表 | 測定ガス名：N-メチルモルホリン | 測定ガス名：アミン類
717 | ― | ― | ― | ― | ― | 510 | 9-802-09 | 検知管（ガステック） ホルムアルデヒド 91L | 価格表 | 測定ガス名：プロピオンアルデヒド | 測定ガス名：ホルムアルデヒド
717 | ― | ― | ― | ― | ― | 510 | 9-802-84 | 検知管（ガステック） 酢酸 81L | 価格表 | 測定ガス名：プロピオン酸、測定範囲（ppm）：0.125～25.0 | 測定ガス名：酢酸、測定範囲（ppm）：0.125～23.0
721 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-5621-34 | パーミエーションチューブ 塩素用 P-8-1 | 価格表 | 調整範囲（ppm）：0.3～13.8 | 調整範囲（ppm）：0.04～4.3
721 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-5621-47 | パーミエーションチューブ 酸化ビニリデン用 P-130-H | 価格表 | 調整範囲（ppm）：0.3～13.8 | 調整範囲（ppm）：0.16～8.2
721 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-5621-57 | パーミエーションチューブ プロピレンオキシド用 P-164-H | 価格表 | 調整範囲（ppm）：0.7～33 | 調整範囲（ppm）：0.3～15
751 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-625-01-60 | 空気イオンカウンター レンタル5日 ITC-201A | 特長 | カウンターの計測データをパソコン上で再現可能です。 | 左記文言を削除
781 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-729-01-60 | ポータブル熱流計 レンタル5日 HFM-201 | 仕様 | 測定範囲：温度／－40～＋750℃（K熱電対） | 測定範囲：温度／－40～＋150℃（K熱電対）
784 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-4673-01-60 | 光散乱式デジタル粉塵計 レンタル5日 MODEL3442 | 仕様 | 測定範囲：0.001～10000mg/m3（10mg） | 測定範囲：0.001～10mg/m3
887 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-646-01-60 | 自動追尾トータルステーション レンタル5日 TCA1800 | 仕様 | 望遠鏡：対物レンズ有効径／42mm、倍率／30×、分解能／3″、最短合焦／1.7m、視野／1°33′、レクチル照明／明・暗切り替え式 | 望遠鏡：対物レンズ有効径／42mm、倍率／30×、最短合焦／1.7m、視野／1°33′、レクチル照明／明・暗切り替え式
934 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-628-01-60 | コードレスマイクロスコープ レンタル5日 DG-3X | 脚注・特長・仕様 | ※ソフトウェアOSはWindows8以降は使用できません。 付属のソフトウェアで、エクセル出力や画像保存ができます。 計測位置がひと目で分かる「ナビゲーション・ビュー」機能やレポート作成が容易にできる「自動レポート」機能が付いています。 2次元画像計測ソフトウェア（MicroMeasure）：OS／Windows7（32bit）、推奨アプリケーション／Microsoft Office2000/2003/2007 | 左記文言を削除
952 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-2328-11 | 目視検査用LED照明 スポットエース 電球色 SPA2-10SD | 仕様 |  | 仕様を追記 レンズ仕様：標準
952 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-2328-12 | 目視検査用LED照明 スポットエース 白色 SPA2-10SW | 仕様 |  | 仕様を追記 レンズ仕様：標準
952 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8272-21 | LEDライト 90×100×37mm L-703 | 仕様 | 消費電力：6.2W | 消費電力：6.1W
1004 | ― | ― | ― | ― | 150 | ― | 3-5805-11 | 作業台 （木製） 1200×750×800mm KSC-1275 | 仕様 | 本体：木製ポリウレタン塗装 | 本体：木製
1004 | ― | ― | ― | ― | 150 | ― | 3-5805-12 | 作業台 （木製） 1500×750×800mm KSC-1575 | 仕様 | 本体：木製ポリウレタン塗装 | 本体：木製
1004 | ― | ― | ― | ― | 150 | ― | 3-5805-13 | 作業台 （木製） 1800×750×800mm KSC-1875 | 仕様 | 本体：木製ポリウレタン塗装 | 本体：木製
1004 | ― | ― | ― | ― | 150 | ― | 3-5805-14 | 作業台 （木製） 2400×750×800mm KSC-2475 | 仕様 | 本体：木製ポリウレタン塗装 | 本体：木製
1004 | ― | ― | ― | ― | 151 | ― | 3-5806-11 | 作業台 （木製・片面引出し付き） 1200×750×800mm KSD-1275 | 仕様 | 本体：木製ポリウレタン塗装 | 本体：木製
1004 | ― | ― | ― | ― | 151 | ― | 3-5806-12 | 作業台 （木製・片面引出し付き） 1500×750×800mm KSD-1575 | 仕様 | 本体：木製ポリウレタン塗装 | 本体：木製
1004 | ― | ― | ― | ― | 151 | ― | 3-5806-13 | 作業台 （木製・片面引出し付き） 1800×750×800mm KSD-1875 | 仕様 | 本体：木製ポリウレタン塗装 | 本体：木製
1004 | ― | ― | ― | ― | 151 | ― | 3-5806-14 | 作業台 （木製・片面引出し付き） 2400×750×800mm KSD-2475 | 仕様 | 本体：木製ポリウレタン塗装 | 本体：木製
1006 | ― | ― | ― | ― | 165 | ― | 1-6578-01 | キャスター付き作業台 SWRU-660-II SWRU-660-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1006 | ― | ― | ― | ― | 165 | ― | 1-6578-02 | キャスター付き作業台 SWRU-775-II SWRU-775-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1006 | ― | ― | ― | ― | 165 | ― | 1-6578-03 | キャスター付き作業台 SWRU-960-II SWRU-960-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1006 | ― | ― | ― | ― | 165 | ― | 1-6578-04 | キャスター付き作業台 SWRU-975-II SWRU-975-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1006 | ― | ― | ― | ― | 165 | ― | 1-6578-05 | キャスター付き作業台 SWRU-1260-II SWRU-1260-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1006 | ― | ― | ― | ― | 165 | ― | 1-6578-06 | キャスター付き作業台 SWRU-1275-II SWRU-1275-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1006 | ― | ― | ― | ― | 165 | ― | 1-6578-07 | キャスター付き作業台 SWRU-1560-II SWRU-1560-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1006 | ― | ― | ― | ― | 165 | ― | 1-6578-08 | キャスター付き作業台 SWRU-1575-II SWRU-1575-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1006 | ― | ― | ― | ― | 165 | ― | 1-6578-09 | キャスター付き作業台 SWRU-1590-II SWRU-1590-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1006 | ― | ― | ― | ― | 165 | ― | 1-6578-10 | キャスター付き作業台 SWRU-1860-II SWRU-1860-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1006 | ― | ― | ― | ― | 165 | ― | 1-6578-11 | キャスター付き作業台 SWRU-1875-II SWRU-1875-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1006 | ― | ― | ― | ― | 165 | ― | 1-6578-12 | キャスター付き作業台 SWRU-1890-II SWRU-1890-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1006 | ― | ― | ― | ― | 165 | ― | 1-6586-01 | 作業台 600×600×600（～900）mm SWRA-660-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1006 | ― | ― | ― | ― | 165 | ― | 1-6586-02 | 作業台 750×750×600（～900）mm SWRA-775-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1006 | ― | ― | ― | ― | 165 | ― | 1-6586-03 | 作業台 900×600×600（～900）mm SWRA-960-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1006 | ― | ― | ― | ― | 165 | ― | 1-6586-04 | 作業台 900×750×600（～900）mm SWRA-975-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1006 | ― | ― | ― | ― | 165 | ― | 1-6586-05 | 作業台 1200×600×600（～900）mm SWRA-1260-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1006 | ― | ― | ― | ― | 165 | ― | 1-6586-06 | 作業台 1200×750×600（～900）mm SWRA-1275-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1006 | ― | ― | ― | ― | 165 | ― | 1-6586-07 | 作業台 1500×600×600（～900）mm SWRA-1560-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1006 | ― | ― | ― | ― | 165 | ― | 1-6586-08 | 作業台 1500×750×600（～900）mm SWRA-1575-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1006 | ― | ― | ― | ― | 165 | ― | 1-6586-09 | 作業台 1500×900×600（～900）mm SWRA-1590-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1006 | ― | ― | ― | ― | 165 | ― | 1-6586-10 | 作業台 1800×600×600（～900）mm SWRA-1860-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1006 | ― | ― | ― | ― | 165 | ― | 1-6586-11 | 作業台 1800×750×600（～900）mm SWRA-1875-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1006 | ― | ― | ― | ― | 165 | ― | 1-6586-12 | 作業台 1800×900×600（～900）mm SWRA-1890-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1006 | ― | ― | ― | ― | 165 | ― | 1-6600-01 | 座り作業台 600×600×740mm SWR-660-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1006 | ― | ― | ― | ― | 165 | ― | 1-6600-02 | 座り作業台 750×750×740mm SWR-775-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1006 | ― | ― | ― | ― | 165 | ― | 1-6600-03 | 座り作業台 900×600×740mm SWR-960-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1006 | ― | ― | ― | ― | 165 | ― | 1-6600-04 | 座り作業台 900×750×740mm SWR-975-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1006 | ― | ― | ― | ― | 165 | ― | 1-6600-05 | 座り作業台 1200×600×740mm SWR-1260-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1006 | ― | ― | ― | ― | 165 | ― | 1-6600-06 | 座り作業台 1200×750×740mm SWR-1275-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1006 | ― | ― | ― | ― | 165 | ― | 1-6600-07 | 座り作業台 1500×600×740mm SWR-1560-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1006 | ― | ― | ― | ― | 165 | ― | 1-6600-08 | 座り作業台 1500×750×740mm SWR-1575-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1006 | ― | ― | ― | ― | 165 | ― | 1-6600-09 | 座り作業台 1500×900×740mm SWR-1590-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1006 | ― | ― | ― | ― | 165 | ― | 1-6600-10 | 座り作業台 1800×600×740mm SWR-1860-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1006 | ― | ― | ― | ― | 165 | ― | 1-6600-11 | 座り作業台 1800×750×740mm SWR-1875-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1006 | ― | ― | ― | ― | 165 | ― | 1-6600-12 | 座り作業台 1800×900×740mm SWR-1890-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1006 | ― | ― | ― | ― | 165 | ― | 1-6601-01 | 立ち作業台 600×600×900mm SWRH-660-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1006 | ― | ― | ― | ― | 165 | ― | 1-6601-02 | 立ち作業台 750×750×900mm SWRH-775-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1006 | ― | ― | ― | ― | 165 | ― | 1-6601-03 | 立ち作業台 900×600×900mm SWRH-960-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1006 | ― | ― | ― | ― | 165 | ― | 1-6601-04 | 立ち作業台 900×750×900mm SWRH-975-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1006 | ― | ― | ― | ― | 165 | ― | 1-6601-05 | 立ち作業台 1200×600×900mm SWRH-1260-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1006 | ― | ― | ― | ― | 165 | ― | 1-6601-06 | 立ち作業台 1200×750×900mm SWRH-1275-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1006 | ― | ― | ― | ― | 165 | ― | 1-6601-07 | 立ち作業台 1500×600×900mm SWRH-1560-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1006 | ― | ― | ― | ― | 165 | ― | 1-6601-08 | 立ち作業台 1500×750×900mm SWRH-1575-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1006 | ― | ― | ― | ― | 165 | ― | 1-6601-09 | 立ち作業台 1500×900×900mm SWRH-1590-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1006 | ― | ― | ― | ― | 165 | ― | 1-6601-10 | 立ち作業台 1800×600×900mm SWRH-1860-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1006 | ― | ― | ― | ― | 165 | ― | 1-6601-11 | 立ち作業台 1800×750×900mm SWRH-1875-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1006 | ― | ― | ― | ― | 165 | ― | 1-6601-12 | 立ち作業台 1800×900×900mm SWRH-1890-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1006 | ― | ― | ― | ― | 165 | ― | 1-6619-01 | キャスター付き（ストッパー機能有）作業台 SWRC-660-II SWRC-660-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1006 | ― | ― | ― | ― | 165 | ― | 1-6619-02 | キャスター付き（ストッパー機能有）作業台 SWRC-775-II SWRC-775-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1006 | ― | ― | ― | ― | 165 | ― | 1-6619-03 | キャスター付き（ストッパー機能有）作業台 SWRC-960-II SWRC-960-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1006 | ― | ― | ― | ― | 165 | ― | 1-6619-04 | キャスター付き（ストッパー機能有）作業台 SWRC-975-II SWRC-975-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1006 | ― | ― | ― | ― | 165 | ― | 1-6619-05 | キャスター付き（ストッパー機能有）作業台 SWRC-1260-II SWRC-1260-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1006 | ― | ― | ― | ― | 165 | ― | 1-6619-06 | キャスター付き（ストッパー機能有）作業台 SWRC-1275-II SWRC-1275-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1006 | ― | ― | ― | ― | 165 | ― | 1-6619-07 | キャスター付き（ストッパー機能有）作業台 SWRC-1560-II SWRC-1560-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1006 | ― | ― | ― | ― | 165 | ― | 1-6619-08 | キャスター付き（ストッパー機能有）作業台 SWRC-1575-II SWRC-1575-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1006 | ― | ― | ― | ― | 165 | ― | 1-6619-09 | キャスター付き（ストッパー機能有）作業台 SWRC-1590-II SWRC-1590-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1006 | ― | ― | ― | ― | 165 | ― | 1-6619-10 | キャスター付き（ストッパー機能有）作業台 SWRC-1860-II SWRC-1860-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1006 | ― | ― | ― | ― | 165 | ― | 1-6619-11 | キャスター付き（ストッパー機能有）作業台 SWRC-1875-II SWRC-1875-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1006 | ― | ― | ― | ― | 165 | ― | 1-6619-12 | キャスター付き（ストッパー機能有）作業台 SWRC-1890-II SWRC-1890-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1008 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-2864-11 | ワークテーブル（引出し1個付き） 1200×600×740mm SWRN1-1260-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1008 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-2864-12 | ワークテーブル（引出し2個付き） 1200×600×740mm SWRN2-1260-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1008 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-2865-11 | ワークテーブル（引出し1個付き） 1200×750×740mm SWRN1-1275-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1008 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-2865-12 | ワークテーブル（引出し2個付き） 1200×750×740mm SWRN2-1275-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1008 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-2866-11 | ワークテーブル（引出し1個付き） 1800×750×740mm SWRN1-1875-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1008 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-2866-12 | ワークテーブル（引出し2個付き） 1800×750×740mm SWRN2-1875-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1008 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-2866-13 | ワークテーブル（引出し3個付き） 1800×750×740mm SWRN3-1875-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1008 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-2867-11 | ワークテーブル（引出し1個付き） 1800×900×740mm SWRN1-1890-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1008 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-2867-12 | ワークテーブル（引出し2個付き） 1800×900×740mm SWRN2-1890-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1008 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-2867-13 | ワークテーブル（引出し3個付き） 1800×900×740mm SWRN3-1890-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1019 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-2861-01 | 折りたたみワークテーブル STR-1260-II STR-1260-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1019 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-2861-02 | 折りたたみワークテーブル STR-1275-II STR-1275-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1019 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-2862-01 | 折りたたみワークテーブル STR-1560-II STR-1560-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1019 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-2862-02 | 折りたたみワークテーブル STR-1575-II STR-1575-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1019 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-2862-03 | 折りたたみワークテーブル STR-1590-II STR-1590-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1019 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-2863-01 | 折りたたみワークテーブル STR-1860-II STR-1860-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1019 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-2863-02 | 折りたたみワークテーブル STR-1875-II STR-1875-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1019 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-2863-03 | 折りたたみワークテーブル STR-1890-II STR-1890-II | 仕様 | 天板：リノリューム天板（厚み22mm） | 材質：天板／塩ビシート
1121 | ― | ― | ― | ― | 291 | ― | 1-7618-01 | 粉体計量用ドラフト FKD-900 | 仕様 | 排気口風速（60Hz時）：約0.5m/s | 排気口風速：約0.5m/s 吹出風量：約5m3/min 左記文言を追記
1121 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-5882-21 | 粉体計量用ドラフト FKD-600SAD | 仕様 | 排気口風速（60Hz時）：約0.4m/s | 排気口風速：約0.5m/s 吹出風量：約1m3/min 左記文言を追記
1121 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-5882-22 | 粉体計量用ドラフト（手窓付） FKD-600ADW | 仕様 | 排気口風速（60Hz時）：約0.5m/s | 排気口風速：約0.5m/s 吹出風量：約1m3/min 左記文言を追記
1121 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-5882-23 | 粉体計量用ドラフト FKD-600SADC | 仕様 |  | 仕様追記 排気口風速：約0.5m/s 吹出風量：約1m3/min
1121 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-5882-24 | 粉体計量用ドラフト（手窓付） FKD-600ADWC | 仕様 | 排気口風速（60Hz時）：約0.5m/s | 排気口風速：約0.5m/s 吹出風量：約1m3/min 左記文言を追記
1121 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-7618-02 | 粉体計量用ドラフト FKD-900C | 仕様 |  | 仕様追記 排気口風速：約0.5m/s 吹出風量：約5m3/min
1373 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-5478-01 | 凍結保存ユニット（ミスターフロスティー） 1.0・1.2・1.5・2.0mL 5100-0001 | 仕様・脚注 | イソプロピルアルコール浸漬用スポンジ付き | 左記文言を削除 下記脚注を追記 ※フォームインサートは輸送時の緩衝剤です。ご使用前に廃棄してください。
1373 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-5478-02 | 凍結保存ユニット（ミスターフロスティー） 3.6～4.0mL 5100-0036 | 仕様・脚注 | イソプロピルアルコール浸漬用スポンジ付き | 左記文言を削除 下記脚注を追記 ※フォームインサートは輸送時の緩衝剤です。ご使用前に廃棄してください。
1373 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-5478-03 | 凍結保存ユニット（ミスターフロスティー） 4.5～5.0mL 5100-0050 | 仕様・脚注 | イソプロピルアルコール浸漬用スポンジ付き | 左記文言を削除 下記脚注を追記 ※フォームインサートは輸送時の緩衝剤です。ご使用前に廃棄してください。
1391 | ― | ― | 100 | ― | ― | ― | 2-3137-01 | チェックカラーヒスタミン 60回分 60441 | 画像 | 試薬瓶のキャップ：アルミキャップ | 試薬瓶のキャップ：スクリューキャップ 最新の画像は、AXELをご確認ください。
1398 | ― | ― | 12 | ― | ― | ― | 4-3140-12 | ATP微生物検査キット ルシフェール 250 60311 | 画像 | 試薬瓶のキャップ：アルミキャップ | 試薬瓶のキャップ：スクリューキャップ 最新の画像は、AXELをご確認ください。
1398 | ― | ― | 12 | ― | ― | ― | 4-3140-13 | ATP微生物検査キット ルシフェール 250プラス 60312 | 画像 | 試薬瓶のキャップ：アルミキャップ | 試薬瓶のキャップ：スクリューキャップ 最新の画像は、AXELをご確認ください。
1398 | ― | ― | 12 | ― | ― | ― | 4-3140-14 | ATP微生物検査キット ルシフェール HSプラス 60313 | 画像 | 試薬瓶のキャップ：アルミキャップ | 試薬瓶のキャップ：スクリューキャップ 最新の画像は、AXELをご確認ください。
1398 | ― | ― | 12 | ― | ― | ― | 4-3140-15 | ATP微生物検査キット ルシフェール HSセット 60315 | 画像 | 試薬瓶のキャップ：アルミキャップ | 試薬瓶のキャップ：スクリューキャップ 最新の画像は、AXELをご確認ください。
1398 | ― | ― | 12 | ― | ― | ― | 4-3140-16 | ATP微生物検査キット ルシフェール AT100 60259 | 画像 | 試薬瓶のキャップ：アルミキャップ | 試薬瓶のキャップ：スクリューキャップ 最新の画像は、AXELをご確認ください。
1398 | ― | ― | 12 | ― | ― | ― | 4-3140-17 | ATP微生物検査キット ルシフェール ATP消去試薬セット 60254 | 画像 | 試薬瓶のキャップ：アルミキャップ | 試薬瓶のキャップ：スクリューキャップ 最新の画像は、AXELをご確認ください。
1398 | ― | ― | 12 | ― | ― | ― | 4-3140-18 | ATP微生物検査キット ルシフェール ATP標準試薬セット 60260 | 画像 | 試薬瓶のキャップ：アルミキャップ | 試薬瓶のキャップ：スクリューキャップ 最新の画像は、AXELをご確認ください。
1499 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-2092-01 | 液分析用マイクロシリンジ（標準型・針固定タイプ） 1uL MS-01 | 価格表 | 仕様：テーパー針用 | 仕様：特殊針
1499 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-2092-02 | 液分析用マイクロシリンジ（標準型・針固定タイプ） 5uL MS-05 | 価格表 | 仕様：テーパー針用 | 仕様：特殊針
1517 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5-234-02 | キャリングクーラー 240型 23.5L | 仕様 | 内寸法（mm）：380×240×260 材質：アルミニウム・発泡PE | 有効内寸法（*mm*）：374×254×233 材質：本体外装・内装生地／アルミニウム・発泡PE、内箱／PP
1521 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-8293-01 | ドライアイスストッカー 410×370×425mm KDI-20 | 画像 | 内蓋にツマミあり | 内蓋にツマミなし 4ヶ所ある窪みに指をかけて持つ形に変更 最新の画像は、AXELをご確認ください。
1568 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 64-6534-29 | 蓄圧式噴霧器ハイパー 3L #3001 | 価格表 | 長さ（mm）：ノズル／72 | 長さ（mm）：ノズル／720
1818 | ― | ― | ― | ― | ― | 475 | 15-1308-55 | Ｊボトル丸型広口 １５１３－０９ | 価格表 | サイズ（mm）：φ65.0×1360 | サイズ（mm）：φ65.0×136.0
1925 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-4948-03 | CCスクリュー管 褐色 イエローキャップ 6mL 1箱（100本入） No.2 | 仕様 | 材質：パッキン／SPPハイシート | 材質：パッキン／PPハイシート
1925 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-4948-04 | CCスクリュー管 褐色 イエローキャップ 9mL 1箱（100本入） No.3 | 仕様 | 材質：パッキン／SPPハイシート | 材質：パッキン／PPハイシート
1925 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-4948-05 | CCスクリュー管 褐色 イエローキャップ 10mL 1箱（100本入） No.3L | 仕様 | 材質：パッキン／SPPハイシート | 材質：パッキン／PPハイシート
1925 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-4948-06 | CCスクリュー管 褐色 イエローキャップ 13.5mL 1箱（50本入） No.4 | 仕様 | 材質：パッキン／SPPハイシート | 材質：パッキン／PPハイシート
1925 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-4948-07 | CCスクリュー管 褐色 イエローキャップ 20mL 1箱（50本入） No.5 | 仕様 | 材質：パッキン／SPPハイシート | 材質：パッキン／PPハイシート
1925 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-4948-08 | CCスクリュー管 褐色 イエローキャップ 30mL 1箱（50本入） No.6 | 仕様 | 材質：パッキン／SPPハイシート | 材質：パッキン／PPハイシート
1925 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-4948-09 | CCスクリュー管 褐色 イエローキャップ 50mL 1箱（50本入） No.7 | 仕様 | 材質：パッキン／SPPハイシート | 材質：パッキン／PPハイシート
1925 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-4948-10 | CCスクリュー管 褐色 イエローキャップ 60mL 1箱（50本入） No.7L | 仕様 | 材質：パッキン／SPPハイシート | 材質：パッキン／PPハイシート
1925 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-4948-11 | CCスクリュー管 褐色 イエローキャップ 110mL 1箱（50本入） No.8 | 仕様 | 材質：パッキン／SPPハイシート | 材質：パッキン／PPハイシート
1925 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-4949-01 | CCスクリュー管 褐色 グリーンキャップ 3.5mL 1箱（100本入） No.01 | 仕様 | 材質：パッキン／SPPハイシート | 材質：パッキン／PPハイシート
1925 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-4949-02 | CCスクリュー管 褐色 グリーンキャップ 4mL 1箱（100本入） No.1 | 仕様 | 材質：パッキン／SPPハイシート | 材質：パッキン／PPハイシート
1925 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-4949-03 | CCスクリュー管 褐色 グリーンキャップ 6mL 1箱（100本入） No.2 | 仕様 | 材質：パッキン／SPPハイシート | 材質：パッキン／PPハイシート
1925 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-4949-04 | CCスクリュー管 褐色 グリーンキャップ 9mL 1箱（100本入） No.3 | 仕様 | 材質：パッキン／SPPハイシート | 材質：パッキン／PPハイシート
1925 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-4949-05 | CCスクリュー管 褐色 グリーンキャップ 10mL 1箱（100本入） No.3L | 仕様 | 材質：パッキン／SPPハイシート | 材質：パッキン／PPハイシート
1925 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-4949-06 | CCスクリュー管 褐色 グリーンキャップ 13.5mL 1箱（50本入） No.4 | 仕様 | 材質：パッキン／SPPハイシート | 材質：パッキン／PPハイシート
1925 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-4949-07 | CCスクリュー管 褐色 グリーンキャップ 20mL 1箱（50本入） No.5 | 仕様 | 材質：パッキン／SPPハイシート | 材質：パッキン／PPハイシート
1925 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-4949-08 | CCスクリュー管 褐色 グリーンキャップ 30mL 1箱（50本入） No.6 | 仕様 | 材質：パッキン／SPPハイシート | 材質：パッキン／PPハイシート
1925 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-4949-09 | CCスクリュー管 褐色 グリーンキャップ 50mL 1箱（50本入） No.7 | 仕様 | 材質：パッキン／SPPハイシート | 材質：パッキン／PPハイシート
1925 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-4949-10 | CCスクリュー管 褐色 グリーンキャップ 60mL 1箱（50本入） No.7L | 仕様 | 材質：パッキン／SPPハイシート | 材質：パッキン／PPハイシート
1925 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-4949-11 | CCスクリュー管 褐色 グリーンキャップ 110mL 1箱（50本入） No.8 | 仕様 | 材質：パッキン／SPPハイシート | 材質：パッキン／PPハイシート
1995 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5-271-03 | 角型大型タンク用 ジャンボ200型フタ 80600300BL503 | 仕様 | 品名：100型フタ 材質：ポリオレフィン | 品名：200型フタ（PP） 材質：PP
2050 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-6739-01 | 石英角型容器 100×100×100mm SJC-100100 | 価格表 | 外寸法（mm） | 内寸法（mm）
2050 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-6739-02 | 石英角型容器 100×200×100mm SJC-100200 | 価格表 | 外寸法（mm） | 内寸法（mm）
2050 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-6739-03 | 石英角型容器 100×300×100mm SJC-100300 | 価格表 | 外寸法（mm） | 内寸法（mm）
2050 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-6739-04 | 石英角型容器 200×200×200mm SJC-200200 | 価格表 | 外寸法（mm） | 内寸法（mm）
2050 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-6739-05 | 石英角型容器 200×300×200mm SJC-200300 | 価格表 | 外寸法（mm） | 内寸法（mm）
2050 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-6739-06 | 石英角型容器 300×300×300mm SJC-300300 | 価格表 | 外寸法（mm） | 内寸法（mm）
2282 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-3500-03 | シリコーンスポンジチューブ φ１０×φ２５ | 仕様 | 定尺：50m | 定尺：25m
2282 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-3500-04 | シリコーンスポンジチューブ φ１５×φ２５ | 仕様 | 定尺：50m | 定尺：25m
2349 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-1598-01 | ガラス棒（ROD）1箱（10本入） ROD3NP | 価格表 | 型番：φ3 | 型番：ROD3NP
2349 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-1598-02 | ガラス棒（ROD）1箱（10本入） ROD4NP | 価格表 | 型番：φ4 | 型番：ROD4NP
2349 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-1598-03 | ガラス棒（ROD）1箱（10本入） ROD5NP | 価格表 | 型番：φ5 | 型番：ROD5NP
2349 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-1598-04 | ガラス棒（ROD）1箱（10本入） ROD6NP | 価格表 | 型番：φ6 | 型番：ROD6NP
2349 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-1598-05 | ガラス棒（ROD）1箱（10本入） ROD7NP | 価格表 | 型番：φ7 | 型番：ROD7NP
2349 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-1598-06 | ガラス棒（ROD）1箱（5本入） ROD8NP | 価格表 | 型番：φ8 | 型番：ROD8NP
2349 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-1598-07 | ガラス棒（ROD）1箱（5本入） ROD9NP | 価格表 | 型番：φ9 | 型番：ROD9NP
2349 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-1598-08 | ガラス棒（ROD）1箱（5本入） ROD10NP | 価格表 | 型番：φ10 | 型番：ROD10NP
2349 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-1598-09 | ガラス棒（ROD） ROD12NP | 価格表 | 型番：φ12 | 型番：ROD12NP
2349 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-1598-10 | ガラス棒（ROD） ROD15NP | 価格表 | 型番：φ15 | 型番：ROD15NP
2349 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-1598-11 | ガラス棒（ROD） ROD20NP | 価格表 | 型番：φ20 | 型番：ROD20NP
2398 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-9293-11 | ゴムシート板材（クロロプレンゴム） 300×300mm 厚み1mm | 仕様 | JIS K 6380該当番号：BCD 60353 | JIS K 6380該当番号：BCD60243
2398 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-9293-12 | ゴムシート板材（クロロプレンゴム） 500×500mm 厚み1mm | 仕様 | JIS K 6380該当番号：BCD 60353 | JIS K 6380該当番号：BCD60243
2398 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-9293-13 | ゴムシート板材（クロロプレンゴム） 1000×1000mm 厚み1mm | 仕様 | JIS K 6380該当番号：BCD 60353 | JIS K 6380該当番号：BCD60243
2398 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-9294-11 | ゴムシート板材（クロロプレンゴム） 300×300mm 厚み2mm | 仕様 | JIS K 6380該当番号：BCD 60353 | JIS K 6380該当番号：BCD60243
2398 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-9294-12 | ゴムシート板材（クロロプレンゴム） 500×500mm 厚み2mm | 仕様 | JIS K 6380該当番号：BCD 60353 | JIS K 6380該当番号：BCD60243
2398 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-9294-13 | ゴムシート板材（クロロプレンゴム） 1000×1000mm 厚み2mm | 仕様 | JIS K 6380該当番号：BCD 60353 | JIS K 6380該当番号：BCD60243
2398 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-9295-11 | ゴムシート板材（クロロプレンゴム） 300×300mm 厚み3mm | 仕様 | JIS K 6380該当番号：BCD 60353 | JIS K 6380該当番号：BCD60243
2398 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-9295-12 | ゴムシート板材（クロロプレンゴム） 500×500mm 厚み3mm | 仕様 | JIS K 6380該当番号：BCD 60353 | JIS K 6380該当番号：BCD60243
2398 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-9295-13 | ゴムシート板材（クロロプレンゴム） 1000×1000mm 厚み3mm | 仕様 | JIS K 6380該当番号：BCD 60353 | JIS K 6380該当番号：BCD60243
2398 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-9296-11 | ゴムシート板材（クロロプレンゴム） 300×300mm 厚み5mm | 仕様 | JIS K 6380該当番号：BCD 60353 | JIS K 6380該当番号：BCD60243
2398 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-9296-12 | ゴムシート板材（クロロプレンゴム） 500×500mm 厚み5mm | 仕様 | JIS K 6380該当番号：BCD 60353 | JIS K 6380該当番号：BCD60243
2398 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-9296-13 | ゴムシート板材（クロロプレンゴム） 1000×1000mm 厚み5mm | 仕様 | JIS K 6380該当番号：BCD 60353 | JIS K 6380該当番号：BCD60243
2398 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-9297-11 | ゴムシート板材（軟質クロロプレンゴム） 300×300mm 厚み1mm | 仕様 | JIS K 6380該当番号：BBD 45172 | JIS K 6380該当番号：BBD45152
2398 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-9297-12 | ゴムシート板材（軟質クロロプレンゴム） 500×500mm 厚み1mm | 仕様 | JIS K 6380該当番号：BBD 45172 | JIS K 6380該当番号：BBD45152
2398 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-9297-13 | ゴムシート板材（軟質クロロプレンゴム） 1000×1000mm 厚み1mm | 仕様 | JIS K 6380該当番号：BBD 45172 | JIS K 6380該当番号：BBD45152
2398 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-9298-11 | ゴムシート板材（軟質クロロプレンゴム） 300×300mm 厚み2mm | 仕様 | JIS K 6380該当番号：BBD 45172 | JIS K 6380該当番号：BBD45152
2398 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-9298-12 | ゴムシート板材（軟質クロロプレンゴム） 500×500mm 厚み2mm | 仕様 | JIS K 6380該当番号：BBD 45172 | JIS K 6380該当番号：BBD45152
2398 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-9298-13 | ゴムシート板材（軟質クロロプレンゴム） 1000×1000mm 厚み2mm | 仕様 | JIS K 6380該当番号：BBD 45172 | JIS K 6380該当番号：BBD45152
2398 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-9299-11 | ゴムシート板材（軟質クロロプレンゴム） 300×300mm 厚み3mm | 仕様 | JIS K 6380該当番号：BBD 45172 | JIS K 6380該当番号：BBD45152
2398 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-9299-12 | ゴムシート板材（軟質クロロプレンゴム） 500×500mm 厚み3mm | 仕様 | JIS K 6380該当番号：BBD 45172 | JIS K 6380該当番号：BBD45152
2398 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-9299-13 | ゴムシート板材（軟質クロロプレンゴム） 1000×1000mm 厚み3mm | 仕様 | JIS K 6380該当番号：BBD 45172 | JIS K 6380該当番号：BBD45152
2398 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-9300-11 | ゴムシート板材（軟質クロロプレンゴム） 300×300mm 厚み5mm | 仕様 | JIS K 6380該当番号：BBD 45172 | JIS K 6380該当番号：BBD45152
2398 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-9300-12 | ゴムシート板材（軟質クロロプレンゴム） 500×500mm 厚み5mm | 仕様 | JIS K 6380該当番号：BBD 45172 | JIS K 6380該当番号：BBD45152
2398 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-9300-13 | ゴムシート板材（軟質クロロプレンゴム） 1000×1000mm 厚み5mm | 仕様 | JIS K 6380該当番号：BBD 45172 | JIS K 6380該当番号：BBD45152
2400 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-1371-01 | シリコンゴムシート 厚物タイプ A 300mm □300×6 | 仕様 | 引張強さ：8.5MPa 切断時伸び：370％ | 引張強さ：10.3MPa 切断時伸び：410％
2400 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-1371-02 | シリコンゴムシート 厚物タイプ A 300mm □300×7 | 仕様 | 引張強さ：8.5MPa 切断時伸び：370％ | 引張強さ：10.3MPa 切断時伸び：410％
2400 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-1371-03 | シリコンゴムシート 厚物タイプ A 300mm □300×8 | 仕様 | 引張強さ：8.5MPa 切断時伸び：370％ | 引張強さ：10.3MPa 切断時伸び：410％
2400 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-1371-04 | シリコンゴムシート 厚物タイプ A 300mm □300×9 | 仕様 | 引張強さ：8.5MPa 切断時伸び：370％ | 引張強さ：10.3MPa 切断時伸び：410％
2400 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-1371-05 | シリコンゴムシート 厚物タイプ A 300mm □300×10 | 仕様 | 引張強さ：8.5MPa 切断時伸び：370％ | 引張強さ：10.3MPa 切断時伸び：410％
2400 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-1371-06 | シリコンゴムシート 厚物タイプ A 300mm □300×12 | 仕様 | 引張強さ：8.5MPa 切断時伸び：370％ | 引張強さ：10.3MPa 切断時伸び：410％
2400 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-1371-07 | シリコンゴムシート 厚物タイプ A 300mm □300×15 | 仕様 | 引張強さ：8.5MPa 切断時伸び：370％ | 引張強さ：10.3MPa 切断時伸び：410％
2400 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-1371-08 | シリコンゴムシート 厚物タイプ A 300mm □300×20 | 仕様 | 引張強さ：8.5MPa 切断時伸び：370％ | 引張強さ：10.3MPa 切断時伸び：410％
2400 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-1371-09 | シリコンゴムシート 厚物タイプ A 300mm □300×25 | 仕様 | 引張強さ：8.5MPa 切断時伸び：370％ | 引張強さ：10.3MPa 切断時伸び：410％
2400 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-1371-10 | シリコンゴムシート 厚物タイプ A 300mm □300×30 | 仕様 | 引張強さ：8.5MPa 切断時伸び：370％ | 引張強さ：10.3MPa 切断時伸び：410％
2400 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-1372-01 | シリコンゴムシート 厚物タイプ A 500mm □500×6 | 仕様 | 引張強さ：8.5MPa 切断時伸び：370％ | 引張強さ：10.3MPa 切断時伸び：410％
2400 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-1372-02 | シリコンゴムシート 厚物タイプ A 500mm □500×7 | 仕様 | 引張強さ：8.5MPa 切断時伸び：370％ | 引張強さ：10.3MPa 切断時伸び：410％
2400 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-1372-03 | シリコンゴムシート 厚物タイプ A 500mm □500×8 | 仕様 | 引張強さ：8.5MPa 切断時伸び：370％ | 引張強さ：10.3MPa 切断時伸び：410％
2400 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-1372-04 | シリコンゴムシート 厚物タイプ A 500mm □500×9 | 仕様 | 引張強さ：8.5MPa 切断時伸び：370％ | 引張強さ：10.3MPa 切断時伸び：410％
2400 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-1372-05 | シリコンゴムシート 厚物タイプ A 500mm □500×10 | 仕様 | 引張強さ：8.5MPa 切断時伸び：370％ | 引張強さ：10.3MPa 切断時伸び：410％
2400 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-1372-06 | シリコンゴムシート 厚物タイプ A 500mm □500×12 | 仕様 | 引張強さ：8.5MPa 切断時伸び：370％ | 引張強さ：10.3MPa 切断時伸び：410％
2400 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-1372-07 | シリコンゴムシート 厚物タイプ A 500mm □500×15 | 仕様 | 引張強さ：8.5MPa 切断時伸び：370％ | 引張強さ：10.3MPa 切断時伸び：410％
2400 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-1372-08 | シリコンゴムシート 厚物タイプ A 500mm □500×20 | 仕様 | 引張強さ：8.5MPa 切断時伸び：370％ | 引張強さ：10.3MPa 切断時伸び：410％
2400 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-1372-09 | シリコンゴムシート 厚物タイプ A 500mm □500×25 | 仕様 | 引張強さ：8.5MPa 切断時伸び：370％ | 引張強さ：10.3MPa 切断時伸び：410％
2400 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-1372-10 | シリコンゴムシート 厚物タイプ A 500mm □500×30 | 仕様 | 引張強さ：8.5MPa 切断時伸び：370％ | 引張強さ：10.3MPa 切断時伸び：410％
2459 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-1370-01 | アルミホイル 250mm×11um×20m AF-25-20 | 仕様・特長・脚注 | 材質：アルミニウム箔 切れ味の良い紙刃を使用していますので、刃をつけたまま古紙回収に出せます。 | 材質：アルミニウム箔、外箱／紙、刃／プラスチック刃 左記特長を削除 脚注を追記 ※プラスチック刃を使用していますので、外箱を古紙回収に出す場合は刃を取ってください。
2459 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-1370-02 | アルミホイル 300mm×12um×50m AF-30-50 | 仕様・特長・脚注 | 材質：アルミニウム箔 切れ味の良い紙刃を使用していますので、刃をつけたまま古紙回収に出せます。 | 材質：アルミニウム箔、外箱／紙、刃／プラスチック刃 左記特長を削除 脚注を追記 ※プラスチック刃を使用していますので、外箱を古紙回収に出す場合は刃を取ってください。
2689 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-5614-01 | 洗浄ブラシ チューブブラシB 0055 | 価格表 | 全長×ブラシ幅×ブラシ長（mm）：430×20×370 | 全長×ブラシ幅×ブラシ長（mm）：430×25（先端部40）×370
2693 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-8135-01 | ワイヤーブラシ（スタンダード型） φ0.3×25mm 黒波 直柄型 2行 | 価格表 | 全長×幅×毛付（mm）：255×18×95 | 全長×幅×毛付（mm）：255×18×90
2693 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-8135-02 | ワイヤーブラシ（スタンダード型） φ0.3×25mm 黒波 直柄型 3行 | 価格表 | 全長×幅×毛付（mm）：255×23×95 | 全長×幅×毛付（mm）：255×23×90
2693 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-8135-03 | ワイヤーブラシ（スタンダード型） φ0.3×25mm 黒波 直柄型 4行 | 価格表 | 全長×幅×毛付（mm）：255×23×100 | 全長×幅×毛付（mm）：255×23×105
2693 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-8135-05 | ワイヤーブラシ（スタンダード型） φ0.3×25mm 黒波 小判 6行 | 価格表 | 全長×幅×毛付（mm）：120×63×105 | 全長×幅×毛付（mm）：120×63×110
2740 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-205-05 | 工程管理用殺菌カード（不可逆） 1箱（250枚入） S-110-15 | 仕様 | 用途：オートクレーブ殺菌処理工程管理用 | 用途：殺菌処理工程管理用
2740 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-205-06 | 工程管理用殺菌カード（不可逆） 1箱（250枚入） S-100-15 | 仕様 | 用途：オートクレーブ殺菌処理工程管理用 | 用途：殺菌処理工程管理用
2803 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-8219-01 | ストレッチマスク 息楽タイプ エコノミー 1箱（50枚入） EF | 仕様・特長・脚注 | 捕集効率：87％、圧力損失：3.3Pa 捕集効率に優れ、吸気抵抗の低いフィルター材を採用しています。 | 捕集効率：99％（PFE）、圧力損失：9.2Pa 左記特長を削除 脚注追記 ※試験元：一般財団法人カケンテストセンター PFE：微小粒子捕集効率 ※上記測定結果は実測値であり、保証値ではありません。 特長追記 極細繊維フィルターにより、優れた捕集効率を発揮します。 JIS T9001一般用マスクの規格に適合しています。
2803 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-8219-02 | ストレッチマスク スタンダードタイプ 高性能フィルター 1箱（50枚入） FS | 仕様・特長・脚注 | 捕集効率：93％、圧力損失：5.7Pa 捕集効率に優れ、吸気抵抗の低いフィルター材を採用しています。 | 捕集効率：99％（PFE・BFE）、圧力損失：12.6Pa 左記特長を削除 脚注追記 ※試験元：一般財団法人カケンテストセンター PFE：微小粒子捕集効率、BFE：バクテリア飛まつ捕集効率 ※上記測定結果は実測値であり、保証値ではありません。 特長追記 極細繊維フィルターにより、優れた捕集効率を発揮します。 JIS T9001一般用マスクの規格に適合しています。
2803 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-8219-04 | ストレッチマスク メガネ曇り防止タイプ 1箱（50枚入） EF-K | 仕様・特長・脚注 | 捕集効率：87％、圧力損失：3.3Pa 捕集効率に優れ、吸気抵抗の低いフィルター材を採用しています。 | 捕集効率：99％（PFE）、圧力損失：10.8Pa 左記特長を削除 脚注追記 ※試験元：一般財団法人カケンテストセンター PFE：微小粒子捕集効率 ※上記測定結果は実測値であり、保証値ではありません。 特長追記 極細繊維フィルターにより、優れた捕集効率を発揮します。 JIS T9001一般用マスクの規格に適合しています。
2803 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-8220-01 | ストレッチマスク 耳かけ 1箱（50枚入） EFP-P | 特長・脚注 | 捕集効率に優れ、吸気抵抗の低いフィルター材を採用しています。 | 超極細繊維からなる帯電フィルターを採用することで、優れた捕集性能と呼吸のしやすさを両立しています。 脚注追記 ※上記測定結果は実測値であり、保証値ではありません。 ※クラレクラフレックス試験法による実測値。＜試験粒子＞石英粉じん（平均1um）、＜試験流量＞捕集効率／30L/min、吸気抵抗／40L/min
2803 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-8220-02 | ストレッチマスク オーバーヘッド 1箱（1枚×50袋入） EFH-P | 特長・脚注 | 捕集効率に優れ、吸気抵抗の低いフィルター材を採用しています。 | 超極細繊維からなる帯電フィルターを採用することで、優れた捕集性能と呼吸のしやすさを両立しています。 脚注追記 ※上記測定結果は実測値であり、保証値ではありません。 ※クラレクラフレックス試験法による実測値。＜試験粒子＞石英粉じん（平均1um）、＜試験流量＞捕集効率／30L/min、吸気抵抗／40L/min
2842 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-3214-01 | 安全ゴーグル S-LIBRA 303 | 特長 | クリーンルームで使用できます。 | 左記文言を削除
2859 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 9-039-11 | 保護面 No.1 | 画像 | ネジ色：黒 | ネジ色：シルバー
2994 | ― | ― | 169 | ― | ― | ― | 2-8514-01 | 耳栓 ひも付き 1組（2個入） 340-4007 | 仕様 | JIS第一種適合品 | 左記文言を削除
2994 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-2742-01 | 耳栓 ひも無し 1組（2個入） 340-4003 | 仕様 | JIS第一種適合品 | 左記文言を削除
2994 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-2742-02 | 耳栓 ひも付き 1組（2個入） 340-4004 | 仕様 | JIS第一種適合品 | 左記文言を削除
3012 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-6242-13 | クレシアオイル吸着マットパワフルエコ250 1箱（100枚入） 60921 | 価格表 | 型番：60920 | 型番：60921
3012 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-6242-14 | クレシアオイル吸着マットパワフルエコ500 1箱（50枚入） 60911 | 価格表 | 型番：60910 | 型番：60911
3130 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-8103-31 | CR用防塵ブース 不織布製プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター TDC-80SAD | 仕様 | 排気口風速（60Hz時）：約0.4m/s | 排気口風速：約0.5m/s 仕様追記 吹出風量：約1m3/min
3130 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-8103-32 | CR用防塵ブース 不織布製プレフィルター+溶菌・酵素HEPAフィルター TDC-SEZ | 仕様 | 排気口風速（60Hz時）：約0.4m/s | 排気口風速：約0.5m/s 仕様追記 吹出風量：約1m3/min
3131 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-629-01 | 折りたたみクリーンルーム用防塵ブース OBK700 | 仕様 | 排気口風速：約0.4m/s（60Hz時） | 排気口風速：約0.5m/s 仕様追記 吹出風量：約1m3/min
3268 | ― | ― | ― | 71 | ― | ― | 1-4800-53 | APローラー転写シート 240X165 | 脚注 | ※他サイズも製作可能です。お問い合わせください。 | 左記脚注を削除
3299 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-2102-05 | SCC アイボーイ PP広口瓶 50mL 10本入（純水洗浄処理済み） | 価格表 | 胴径×高さ×口内径（mm）：Φ40×76×Φ11 | 胴径×高さ×口内径（mm）：Φ40×77×Φ25
3424 | ― | ― | ― | ― | ― | 511 | 9-800-25 | ガス検知管 シクロヘキサノン 154 | 価格表 | 測定ガス名：シクロヘキサノン、測定範囲（ppm）：2～75 | 測定ガス名：シクロヘキサノン、測定範囲（ppm）：2～72
3424 | ― | ― | ― | ― | ― | 511 | 9-800-61 | ガス検知管 塩化ビニル 131L | 価格表 | 測定ガス名：塩化ビニル、測定範囲（ppm）：0.1～6.6 | 測定ガス名：塩化ビニル、測定範囲（ppm）：0.1～6.9
3424 | ― | ― | ― | ― | ― | 511 | 9-800-85 | ガス検知管 酢酸エチル 141L | 価格表 | 測定ガス名：アクリル酸エチル、測定範囲（ppm）：8～320 測定ガス名：イソプロピルエーテル、測定範囲（ppm）：18～720 測定ガス名：ジイソプロピルベンゼン、使用検知管名：141L**、測定範囲（ppm）：10～400（※2023号 P.3424掲載分） 測定ガス名：シメン、測定範囲（ppm）：5.6～224 測定ガス名：2-ヘキシルアルコール、測定範囲（ppm）：60～2400 | 測定ガス名：アクリル酸エチル、測定範囲（ppm）：8.4～336 測定ガス名：イソプロピルエーテル、測定範囲（ppm）：17.6～704 測定ガス名：ジイソプロピルベンゼン、使用検知管名：141L***、測定範囲（ppm）：16.5～108 測定ガス名：シメン、測定範囲（ppm）：2.4～96 測定ガス名：2-ヘキシルアルコール、測定範囲（ppm）：168～1680
3424 | ― | ― | ― | ― | ― | 511 | 9-800-85 | ガス検知管 酢酸エチル 141L | 価格表 | 測定ガス名：アクリル酸メチル、測定範囲（ppm）：8～320 測定ガス名：メシチルオキシド、測定範囲（ppm）：27～1080 | 測定ガス名：アクリル酸メチル、測定範囲（ppm）：7.2～288 測定ガス名：メシチルオキシド、測定範囲（ppm）：72～1080
3424 | ― | ― | ― | ― | ― | 511 | 9-800-88 | ガス検知管 酢酸ブチル 142L | 価格表 | 測定ガス名：アクリル酸イソブチル、測定範囲（ppm）：2.6～78 | 測定ガス名：アクリル酸イソブチル、測定範囲（ppm）：5.5～165
3424 | ― | ― | ― | ― | ― | 511 | 9-805-16 | ガス検知管 メタクリル酸メチル 149 | 価格表 | 測定ガス名：イソチオシアン酸アリル、使用検知管名：149***、測定範囲（ppm）：5～200 | 測定ガス名：イソチオシアン酸アリル、使用検知管名：149**、測定範囲（ppm）：4.4～88
3424 | ― | ― | ― | ― | ― | 511 | 9-805-19 | ガス検知管 パイロテックチューブ 51 | 価格表 | 測定ガス名：ハロタン、測定範囲（ppm）：240～960 | 測定ガス名：ハロタン、測定範囲（ppm）：24～960
3425 | ― | ― | ― | ― | ― | 512 | 9-800-72 | ガス検知管 o-クレゾール 61 | 価格表 | 使用検知管名：o-グレゾール 測定範囲（ppm）：0.4～62.5 | 使用検知管名：o-クレゾール 測定範囲（ppm）：0.35～67.5
3425 | ― | ― | ― | ― | ― | 512 | 9-801-29 | ガス検知管 硝酸 15L | 価格表 | 測定ガス名：トリクロロ酢酸、測定範囲（ppm）：1～37.5 | 測定ガス名：トリクロロ酢酸、測定範囲（ppm）：1～37
― | ― | ― | ― | ― | ― | 512 | 9-801-30 | ガス検知管 水銀蒸気 40 | 価格表 | 測定範囲：0.05～13.2m/k | 測定範囲：0.05～13.2mg/m3
3425 | ― | ― | ― | ― | ― | 512 | 9-801-32 | ガス検知管 水蒸気 6L | 価格表 | 測定範囲：0.05～2m/r | 測定範囲：0.05～2mg/L
3425 | ― | ― | ― | ― | ― | 512 | 9-801-47 | ガス検知管 テトラヒドロフラン 159 | 価格表 | 測定ガス名：テトラヒドロフラン、測定範囲（ppm）：20～800 | 測定ガス名：テトラヒドロフラン、測定範囲（ppm）：25～800
3425 | ― | ― | ― | ― | ― | 512 | 9-801-73 | ガス検知管 ヒドラジン 185 | 価格表 | 測定ガス名：ヒドラジン、測定範囲（ppm）：0.05～2.0 | 測定ガス名：ヒドラジン、測定範囲（ppm）：0.04～2.0
3426 | ― | ― | ― | ― | ― | 513 | 9-801-75 | ガス検知管 フェノール 60 | 価格表 | 測定ガス名：フェノール、測定範囲（ppm）：0.4～187 | 測定ガス名：フェノール、測定範囲（ppm）：0.12～183
3426 | ― | ― | ― | ― | ― | 513 | 9-802-85 | ガス検知管 テトラクロロエチレン 133LL | 価格表 | 測定範囲（ppm）：0.1～9.0 | 測定範囲（ppm）：0.1～6.6
3427 | ― | ― | ― | ― | ― | 514 | 9-802-17 | ガス検知管 メタノール 111 | 価格表 | 測定範囲（ppm）：0.002～4.5％ | 測定範囲（ppm）：0.002～6.0％
3427 | ― | ― | ― | ― | ― | 514 | 9-809-07 | ガス検知管 ヨウ化メチル 230H | 価格表 | 測定範囲（ppm）：100～38400 | 測定範囲（ppm）：100～34800
― | 152 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-3077-01 | ストレッチャーカバー 10枚入 SC-1 | 仕様 | 吸水/撥水加工 | 表面／撥水、裏面／防水
― | 213 | 80 | ― | ― | ― | ― | 7-2093-01 | アタック 消臭ストロングジェル 業務用 4kg 510860 | 画像 |  | 最新の画像は、AXELをご確認ください。
― | 213 | 80 | ― | ― | ― | ― | 7-2093-02 | アタック 消臭ストロングジェル 本体 | 画像 |  | 最新の画像は、AXELをご確認ください。
― | 249 | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7067-02 | スポイト 3mL 20本入り ASP6020 | 仕様 | 全長：ASP6020／115mm | 全長：ASP6020／120mm
― | 275 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-8001-01 | 卓上ブラックライト DTBL24 | 価格表 | 型番：DTBL27 | 型番：DTBL24
― | 275 | ― | ― | ― | ― | ― | 8-3658-01 | 27W 蛍光灯 卓上 強力紫外線ライト ES-27BLB | 商品名 | 商品名：ブラックライト | 商品名：27W 蛍光灯 卓上 強力紫外線ライト
― | 276 | ― | ― | ― | ― | ― | 65-8101-43 | 紫外線LED 1灯 キーチェーン LEDブラックライト 電池付き UV-LED375-nano | 商品名 | 型番：UV-LED375-nano Ver.2.0 | 型番：UV-LED375-nano
― | 276 | ― | ― | ― | ― | ― | 8-3661-11 | 日本製 LED UVライト 5灯 ボディー色ブラック 電池付き UV-LED375-05SB | 商品名・仕様 | 商品名：LED UV ライト サイズ：φ28×96 | 商品名：日本製 LED UVライト 5灯 ボディー色ブラック 電池付き サイズ：直径/30mm、長さ/98mm（本体） 重さ：約76g（電池含む）
― | 276 | ― | ― | ― | ― | ― | 8-3661-14 | 日本製 LED UVライト 9灯 ボディー色ブラック 電池付き UV-LED375-09SB | 商品名・仕様 | 商品名：LED UV ライト サイズ：φ28×96 | 商品名：日本製 LED UVライト 9灯 ボディー色ブラック 電池付き サイズ：直径/30mm、長さ/98mm（本体） 重さ：約76g（電池含む）
― | 380 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-9391-01 | ハクゾウ環境クロス WブロックNEO 60枚入 2600271 | 画像 |  | ※添付画像をご参照ください。
― | 458 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-7320-01 | トーマニューサジカルグローブPF 5.5号 1箱（20双入） I141-5.5 | 価格表 | 型番：I141-5.5 | 型番：NR1200PF-NB[5.5]
― | 458 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-7320-02 | トーマニューサジカルグローブPF 6号 1箱（20双入） I141-6.0 | 価格表 | 型番：I141-6.0 | 型番：NR1200PF-NB[6]
― | 458 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-7320-03 | トーマニューサジカルグローブPF 6.5号 1箱（20双入） I141-6.5 | 価格表 | 型番：I141-6.5 | 型番：NR1200PF-NB[6.5]
― | 458 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-7320-04 | トーマニューサジカルグローブPF 7号 1箱（20双入） I141-7.0 | 価格表 | 型番：I141-7.0 | 型番：NR1200PF-NB[7]
― | 458 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-7320-05 | トーマニューサジカルグローブPF 7.5号 1箱（20双入） I141-7.5 | 価格表 | 型番：I141-7.5 | 型番：NR1200PF-NB[7.5]
― | 458 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-7320-06 | トーマニューサジカルグローブPF 8号 1箱（20双入） I141-8.0 | 価格表 | 型番：I141-8.0 | 型番：NR1200PF-NB[8]
― | 458 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-7320-07 | トーマニューサジカルグローブPF 8.5号 1箱（20双入） I141-8.5 | 価格表 | 型番：I141-8.5 | 型番：NR1200PF-NB[8.5]
― | 495 | ― | ― | ― | ― | ― | 8-9742-03 | バイオハザードボックス ORG20 10セット入 | 仕様 | 外箱サイズ：490×300×400mm | 外箱サイズ：240×220×380mm
― | 801 | ― | ― | ― | ― | ― | 66-0003-52 | 幼・小児用オージオメータ PA5 | 特長 | 補聴器装用者に測定音を提示することで、簡易的な補聴効果測定に使用可能です。 | 左記文言を削除
― | 951 | ― | ― | ― | ― | ― | 0-6969-04 | リザーブバック バルブ付 成人・小児用 2500mL | 脚注 | ※04～08は管理医療機器です。 | ※04～08は高度管理医療機器です。
― | 951 | ― | ― | ― | ― | ― | 0-6969-05 | リザーブバック バルブ付 乳児用 600mL | 脚注 | ※04～08は管理医療機器です。 | ※04～08は高度管理医療機器です。
― | 951 | ― | ― | ― | ― | ― | 0-6969-06 | リザーブバック バルブ付SC 小 乳児用 500mL | 脚注 | ※04～08は管理医療機器です。 | ※04～08は高度管理医療機器です。
― | 951 | ― | ― | ― | ― | ― | 0-6969-07 | リザーブバック バルブ付SC 中 小児用 1000mL | 脚注 | ※04～08は管理医療機器です。 | ※04～08は高度管理医療機器です。
― | 951 | ― | ― | ― | ― | ― | 0-6969-08 | リザーブバック バルブ付SC 大 成人用 2000mL | 脚注 | ※04～08は管理医療機器です。 | ※04～08は高度管理医療機器です。
― | 1045 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-1388-04 | キャストシュー Dr.MED DR-PC108XL | 価格表 | 足長目安（cm）：28.0～29.0 | 足長目安（cm）：27.5～28.5
― | 1206 | ― | ― | ― | ― | ― | 0-1730-22 | 放射線防護用エプロン M 3.4kg 鉛当量 ：0.35（mmPb） VAO-M 0.35 | 価格表 | 重量（kg）：3.2 | 重量（kg）：3.4
― | 1206 | ― | ― | ― | ― | ― | 0-1730-23 | 放射線防護用エプロン M 4.2kg 鉛当量 ：0.5（mmPb） VAO-M 0.5 | 価格表 | 重量（kg）：3.9 | 重量（kg）：4.2
― | 1206 | ― | ― | ― | ― | ― | 0-1730-25 | 放射線防護用エプロン L 3.9kg 鉛当量 ：0.35（mmPb） VAO-L 0.35 | 価格表 | 重量（kg）：3.6 | 重量（kg）：3.9
― | 1206 | ― | ― | ― | ― | ― | 0-1730-26 | 放射線防護用エプロン L 4.7kg 鉛当量 ：0.5（mmPb） VAO-L 0.5 | 価格表 | 重量（kg）：4.3 | 重量（kg）：4.7
― | 1206 | ― | ― | ― | ― | ― | 0-1730-28 | 放射線防護用エプロン LL 4.2kg 鉛当量 ：0.35（mmPb） VAO-LL 0.35 | 価格表 | 重量（kg）：4.0 | 重量（kg）：4.2
― | 1325 | 408 | ― | ― | ― | ― | 8-6295-01 | ﾒﾃﾞｨｸｽﾜﾌﾞﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞ(綿棒付き10%ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞ) 約10×153 薬液量 1.5mL 1箱(1本×30包入) NSS-15 | 価格表 | 型番：NSS-15 | 左記型番を削除
― | 1325 | 408 | ― | ― | ― | ― | 8-6295-02 | ﾒﾃﾞｨｸｽﾜﾌﾞﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞ(綿棒付き10%ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞ) 約10×153 薬液量 3mL 1箱(2本×30包入) NDS-30 | 価格表 | 型番：NDS-30 | 左記型番を削除
― | 1325 | 408 | ― | ― | ― | ― | 8-6295-03 | ﾒﾃﾞｨｸｽﾜﾌﾞﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞ(綿棒付き10%ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞ) 約14×158 薬液量 4.5mL 1箱(1本×30包入) NSB-45 | 価格表 | 型番：NSB-45 | 左記型番を削除
― | 1337 | ― | ― | ― | ― | ― | 0-6810-01 | コーバンTM自着性伸縮包帯 10巻入 1581SP | 商品名 | 自着性伸縮包帯 | 自着性弾力包帯
― | 1337 | ― | ― | ― | ― | ― | 0-6810-02 | コーバンTM自着性伸縮包帯 6巻入 1582SP | 商品名 | 自着性伸縮包帯 | 自着性弾力包帯
― | 1337 | ― | ― | ― | ― | ― | 0-6810-03 | コーバンTM自着性伸縮包帯 4巻入 1583SP | 商品名 | 自着性伸縮包帯 | 自着性弾力包帯
― | 1355 | ― | ― | ― | ― | ― | 8-597-01 | ナビス インジェクション絆創膏 IP2020 | 特長 | レーヨン不織布にアクリル系粘着剤を塗布しており、通気性と密着性に優れています。 | ポリエステル不織布にアクリル系粘着剤を塗布しており、通気性と密着性に優れています。
― | 1355 | ― | ― | ― | ― | ― | 8-597-02 | ナビス インジェクション絆創膏 IP2727 | 特長 | レーヨン不織布にアクリル系粘着剤を塗布しており、通気性と密着性に優れています。 | ポリエステル不織布にアクリル系粘着剤を塗布しており、通気性と密着性に優れています。
― | 1370 | ― | ― | ― | ― | ― | 61-0502-22 | テガダーム（TM） CHGドレッシング 10cm×12cm 1箱（25枚入） 1658R | 画像 |  | 最新の画像は、AXELをご確認ください。
― | 1370 | ― | ― | ― | ― | ― | 61-0502-25 | テガダーム（TM） CHGドレッシング 8.5cm×11.5cm 1箱（25枚入） 1657R | 画像 |  | 最新の画像は、AXELをご確認ください。
― | 1585 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-4591-01 | コネクティングチューブ 内径Φ6.2mm×外径Φ9.5mm×長さ1.8m 1箱（1本×10袋入） NV18062 | 仕様 | ケース入数量：NV18062・18051／15箱、NV36062・36051／16箱 | ケース入数量：NV18062・18051／5箱、NV36062・36051／6箱
― | 1585 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-4591-02 | コネクティングチューブ 内径Φ6.2mm×外径Φ9.5mm×長さ3.6m 1箱（1本×10袋入） NV36062 | 仕様 | ケース入数量：NV18062・18051／15箱、NV36062・36051／16箱 | ケース入数量：NV18062・18051／5箱、NV36062・36051／6箱
― | 1585 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-4591-03 | コネクティングチューブ 内径Φ5.1mm×外径Φ8.3mm×長さ1.8m 1箱（1本×10袋入） NV18051 | 仕様 | ケース入数量：NV18062・18051／15箱、NV36062・36051／16箱 | ケース入数量：NV18062・18051／5箱、NV36062・36051／6箱
― | 1585 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-4591-04 | コネクティングチューブ 内径Φ5.1mm×外径Φ8.3mm×長さ3.6m 1箱（1本×10袋入） NV36051 | 仕様 | ケース入数量：NV18062・18051／15箱、NV36062・36051／16箱 | ケース入数量：NV18062・18051／5箱、NV36062・36051／6箱
― | 1589 | ― | ― | ― | ― | ― | 65-8735-54 | 接続管 太径 10個入 NO.1A | 仕様 | 材質：TPX（ポリメチルペンテン） | 材質：PP樹（ポリプロピレン）
― | 1589 | ― | ― | ― | ― | ― | 65-8735-56 | 接続管 細径 10個入 NO.2A | 仕様 | 材質：TPX（ポリメチルペンテン） | 材質：PP樹（ポリプロピレン）
― | 1680 | ― | ― | ― | ― | ― | 8-661-01 | ナビス スキンステープラー NV-35R-1 | 仕様 | 材質：本体／ABS樹脂、ステープル／ステンレス（SUS316L） | 材質：本体／PC（ポリカーボネート）、ステープル／ステンレス（316LVM）
― | 1680 | ― | ― | ― | ― | ― | 8-661-02 | ナビス スキンステープラー NV-35W-1 | 仕様 | 材質：本体／ABS樹脂、ステープル／ステンレス（SUS316L） | 材質：本体／PC（ポリカーボネート）、ステープル／ステンレス（316LVM）
― | 1680 | ― | ― | ― | ― | ― | 8-661-03 | ナビス スキンステープラー NV-15R-1 | 仕様 | 材質：本体／ABS樹脂、ステープル／ステンレス（SUS316L） | 材質：本体／PC（ポリカーボネート）、ステープル／ステンレス（316LVM）
― | 1680 | ― | ― | ― | ― | ― | 8-661-04 | ナビス スキンステープラー NV-15W-1 | 仕様 | 材質：本体／ABS樹脂、ステープル／ステンレス（SUS316L） | 材質：本体／PC（ポリカーボネート）、ステープル／ステンレス（316LVM）
― | 1680 | ― | ― | ― | ― | ― | 8-661-51 | ナビス スキンステープラー NV-35R | 仕様 | 材質：本体／ABS樹脂、ステープル／ステンレス（SUS316L） | 材質：本体／PC（ポリカーボネート）、ステープル／ステンレス（316LVM）
― | 1680 | ― | ― | ― | ― | ― | 8-661-52 | ナビス スキンステープラー NV-35W | 仕様 | 材質：本体／ABS樹脂、ステープル／ステンレス（SUS316L） | 材質：本体／PC（ポリカーボネート）、ステープル／ステンレス（316LVM）
― | 1680 | ― | ― | ― | ― | ― | 8-661-53 | ナビス スキンステープラー NV-15R | 仕様 | 材質：本体／ABS樹脂、ステープル／ステンレス（SUS316L） | 材質：本体／PC（ポリカーボネート）、ステープル／ステンレス（316LVM）
― | 1680 | ― | ― | ― | ― | ― | 8-661-54 | ナビス スキンステープラー NV-15W | 仕様 | 材質：本体／ABS樹脂、ステープル／ステンレス（SUS316L） | 材質：本体／PC（ポリカーボネート）、ステープル／ステンレス（316LVM）
― | 1762 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-9318-01 | ミント ポジショニングクッション 700×230mm MINTA | 仕様 | 中身（繊維系ブロック） | 中身（ウレタンフォーム）
― | 1762 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-9318-02 | ミント ポジショニングクッション 600×340mm MINTB | 仕様 | 中身（繊維系ブロック） | 中身（ウレタンフォーム）
― | 1762 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-9318-03 | ミント ポジショニングクッション 800×500mm MINTC | 仕様 | 中身（繊維系ブロック） | 中身（ウレタンフォーム）
― | 1762 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-9318-04 | ミント ポジショニングクッション 600×450mm MINTD | 仕様 | 中身（繊維系ブロック） | 中身（ウレタンフォーム）
― | 1762 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-9318-05 | ミント ポジショニングクッション 800×800mm MINTE | 仕様 | 中身（繊維系ブロック） | 中身（ウレタンフォーム）
― | 1762 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-9318-06 | ミント ポジショニングクッション 660×660mm MINTF | 仕様 | 中身（繊維系ブロック） | 中身（ウレタンフォーム）
― | 1912 | 414 | ― | ― | ― | ― | 8-3232-01 | ソフティ（R） 保護オイル 90mL 業務用 1本 | 画像 |  | 最新の画像は、AXELをご確認ください。
― | ― | 165 | ― | ― | ― | ― | 8-2676-31 | エバーフィットC3 エスパシア用マットレス KE-613S | 価格表 | 型番：KE-613S | 型番：KE-613SQ
― | ― | 165 | ― | ― | ― | ― | 8-2676-32 | エバーフィットマットレス（清拭タイプ） KE-611S | 価格表 | 型番：KE-611S | 型番：KE-611SQ
― | ― | 198 | ― | ― | ― | ― | 7-6312-01 | 雪枕 長時間 9617 | 価格表 | 型番：9519 | 型番：9656
― | ― | 296 | ― | ― | ― | ― | 7-3718-01 | 書道セット ＧＡ－４３２S 赤 | 価格表 | 型番：GA-432S（赤） | 型番：GA-432-11
― | ― | 296 | ― | ― | ― | ― | 7-3718-02 | 書道セット ＧＡ－４３２ 青 | 価格表 | 型番：GA-432S（青） | 型番：GA-432-12
― | ― | 328 | ― | ― | ― | ― | 7-5785-11 | ベビーボンゴ KP-350/BB/N | 価格表 | サイズ（mm）：135×250×125 | サイズ（mm）：135×250×115
― | ― | 380 | ― | ― | ― | ― | 7-2069-01 | ソフティ 薬用ミルクローション 250mL 業務用 049155 | 画像 |  | 最新の画像は、AXELをご確認ください。
― | ― | ― | 139 | ― | ― | ― | 2-8737-11 | 食品用洗剤パフォーミィ 2L （エアホールドパウチ） | 画像 |  | 最新の画像は、AXELをご確認ください。
― | ― | ― | 141 | ― | ― | ― | 2-8732-01 | アルコール製剤 パワースキッシュ 4.5L 業務用 167140 | 画像 |  | 最新の画像は、AXELをご確認ください。